Приложение № 1

к Извещению

**Описание объекта закупки**

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Поставка инвалидам специальных средств при нарушениях функции выделения.

Срок поставки: до 31.08.2023 года

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 077 271 руб. 35 коп.

КТРУ: 32.50.13.190-00006910

ОКПД2: 32.50.13.190

При поставке партии товара должны быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталоны;

- копии технических условий на выпускаемый товар (в случае изготовления товара по техническим условиям).

Товар должен являться новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, штук |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г21-01-29 | Паста гипоаллергенная для защиты кожи вокруг стомы, герметизации уроприемника и калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже, создает ровную поверхность для надежного приклеивания уроприемника и калоприемника. Индивидуальная упаковка. Форма выпуска – паста в тюбиках, объемом не менее 60 г\*. | 800 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г21-01-32 | Порошок абсорбирующий для лечения раздражения и мацерации кожи в перистомальной области. Порошок должен эффективно впитывать экссудат, образуя защитный гидроколлоидный слой. Форма выпуска – порошок не менее 25 г\* во флаконе. | 600 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл21-01-31 | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях и мацерации кожи вокруг стомы. Обладает водоотталкивающими свойствами. Индивидуальная упаковка. Форма выпуска – крем в тубах, объемом не менее 60 мл\*. | 1635 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 21-01-35КТРУ132.50.13.190-00006910  | Очиститель используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также для обработки кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс, должен заменять мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. Индивидуальная упаковка, флакон не менее 180 мл\*. | 1300 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г21-01-30 | Паста в полосках для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивая шрамов и складок на коже вокруг стомы, 1 штука. | 840 |
|  |  | 5 175 |

Остаточный срок годности Товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) Получателем.

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

 Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.

1В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (ред. от 12.04.2018) «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.