*Приложение № 2 к Извещению*

*об открытом аукционе в электронной форме*

*Техническое задание*

*Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для инвалидов в 2022 году.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018  № 86н | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | **Паста-герметик в тубе:** Моделируемая паста полужидкой консистенции, затвердевающая при высыхании, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы (п. 3.31. ГОСТ Р 58235-2018).  Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе не менее 60 г.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 1800 |
| 2. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | **Паста-герметик в полосках:** Моделируемая паста плотноэластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы (п. 3.32. ГОСТ Р 58235-2018).  Паста – герметик в полосках должна быть в упаковке весом не менее 60 г., количество полосок в упаковке должно быть не менее 10 шт. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 450 |
| 3. | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | **Защитный крем:** Защитное увлажняющее или восстанавливающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности (п. 3.29. ГОСТ Р 58235-2018).  Крем защитный в тубе не менее 60 мл. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 1950 |
| 4. | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | **Абсорбирующая пудра (порошок):** Мелкодисперсное абсорбирующее средство для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы (п. 3.30. ГОСТ Р 58235-2018).  Обладает эффектом абсорбции (впитывания) влаги. Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть в тубе не менее 25 г. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 180 |
| 5. | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | **Защитная пленка:** Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов (п. 3.28. ГОСТ Р 58235-2018).  Защитная пленка во флаконе не менее 50 мл. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 270 |
| 6. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  32.50.13.190-00006910 | **Очиститель для кожи вокруг стомы:** Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей (п. 3.26. ГОСТ Р 58235-2018).  Очиститель для кожи во флаконе не менее 180 мл. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 1800 |
|  | Итого |  | 6450 |

*Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».*

*Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать:*

*ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,*

*ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,*

*ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»,*

*- ГОСТ ИСО 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»,*

*ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,*

*ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,*

*ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».*

*Срок службы товара не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».*

*Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.*

*Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).*

*Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.*

*Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).*