Приложение №1 к Извещению о проведении электронного аукциона

Техническое задание (описание объекта закупки)

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2022 году

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

- Общие технические характеристики товара:

Подгузник (далее – Товар) – многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка (далее - жидкость), предназначенное для ухода за инвалидами (далее – Получатели).

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузник представляет собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека и обеспечивает максимальную свободу движений инвалида и комфорт, имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой - слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев - внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; -защитный слой – слой из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы - барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы - детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки- «липучки» или эластичный пояс, или застежки- «липучки» и эластичный пояс) Верхний и нижний покровные слои подгузника, барьерные элементы изготовлены из специального нетканого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность подгузников изготовлена из нетканых материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой состоит из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников. Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». - Обратная сорбция, не более – 4.4 г. - Скорость впитывания, не менее 2,3 см3/с, |  |  |  |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 120 г. |  | 15 630 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 240 г. |  | 27 300 |
| Итого: |  |  | 42 930 |

2. Технические требования к подгузникам:

Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009.

Срок годности подгузников на момент выдачи получателям- не менее 24 месяцев.

Должны соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия» и Национальным стандартам РФ: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

При поставке подгузников обязательно наличие регистрационного удостоверения.

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.
          Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Технические требования в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»:

При поставке партии подгузников должны быть предоставлены - документальное подтверждение проведенных по каждому виду подгузников приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

- Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по Межгосударственному стандарту ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления».

При поставке партии подгузников могут быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по Межгосударственному стандарту ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления» на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка должна содержать следующую информацию о подгузниках:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и(или) рисунок, понятно отображающий эти указания.

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Подгузники по нескольку штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.