**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик\* | Кол-во,(шт.) |
| Обязательное наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), выдаваемое в установленном порядке.Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;- ГОСТ Р 58235-2022«Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | 32.50.13.190-00006908- Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс должен быть предназначен для калоприемников и уроприемников, применяемый для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников. Пояс должен быть изготовлен из натуральных гипоаллергенных материалов, должен иметь возможность регулировки длины. | 51 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 32.50.13.190-00006915- Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, должен иметь форму и размер анальной свечи.Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из нейлона.Размер в раскрытом состоянии должен быть не менее 37 мм – малый. | 840 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | 32.50.13.190-00006913- Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующее средство должно быть в виде пакетиков-маше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и преобразовывают содержимое мешка в гель.Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также должно уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 420 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | - | Адгезивная пластина-полукольцо должна применяться для дополнительной фиксации пластин калоприемника (уроприемника), должна быть гиппоаллергенная, эластичная, гидроколлоидная, должна обладать памятью материала. | 1 280 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | - | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы должно иметь состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо должно быть прочное, должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, позволять герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо должно удаляться вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). | 420 |
| Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | - | Гипоаллергенная паста-герметик должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в тубе.Объем пасты-герметика в тубе должен быть не менее 60 г. | 1 300 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | - | Гипоаллергенная паста-герметик должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках. | 350 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | - | Крем защитный должен быть предназначен для защиты сухой кожи, профилактики и заживления раздражений, вызванных воздействием кишечного отделяемого или мочи. Крем должен быть водоотталкивающим, должен увлажнять и смягчать кожу, должен предохранять ее от повреждений.Объем крема защитного в тубе не менее 60 мл. | 1 820 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | - | Пленка защитная во флаконе должна быть предназначена для защиты кожи от механических повреждений и агрессивного действия мочи.Общий объем очищающего средства во флаконе не менее 50 мл. | 280 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | 32.50.13.190-00006910- Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очищающее средство должно быть предназначено для кожи вокруг стомы, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей.Объем очищающего средства во флаконе не менее 180 мл. | 1 825 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | - | Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть предназначена для лечения раздражения в перистомальной области, в тубе. Объем пудры (порошка) абсорбирующей в тубе не менее 25 г. | 460 |