Техническое задание

на выполнение работ в 2022 году по обеспечению инвалидов

экзопротезами молочной железы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **изде­лия** | **Описание функциональных и технических харак­теристик** | **Кол-во, шт.** |
| Экзопротез молочной железы  **КТРУ: 32.50.22.190-00005050** | Асси­метричной или сим­метричной формы из по­лиуретановой пленки, запол­ненный гелем. Экзо­протез име­ет форму, восполняю­щую постмастэк­томический де­фект в широком диапа­зоне - от сек­торной ампутации до обширного удале­ния ткани в подмышечной и под­ключичной об­ластях. Обес­печивает естественный вид груди. Изготовление по индивидуальным замерам и потребностям получателя. | 1 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи, с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготов­ление, обуче­ние пользова­нию и их выдачу.

Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

**Изделия должны соответствовать требованиям:**

- «ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские, требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- «ГОСТ Р ИСО 14630-2017 Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования».

Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Гарантийный срок** устанавли­вается не менее 7 (семь) месяцев со дня вы­дачи готового из­делия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необ­ходимо осуществлять ремонт или без­возмездную замену изделия, преж­девременно вышедш­его из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.