Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2022 году

| № п.п. | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-34. Защитная пленка в форме салфеток | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины, при нанесении и высыхании должно образовывать на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, в салфетках (в соответствии с п. 5.6.6 ГОСТ Р 58237-2018). Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.). Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Требования к маркировке: Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать: -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); -страну -изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); -правила пользования (при необходимости); -штриховой код изделия (при наличии) -информацию о сертификации (при наличии). Срок годности: Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. Наличие регистрационного удостоверения обязательно. | 27090 |
| 2 | 21-01-36. Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, нанесенный на нетканые салфетки, для очищения кожи вокруг стомы, а также для безопасного удаления остатков адгезива и других средств для ухода за стомой (в соответствии с п. 5.6.4 ГОСТ Р 58237-2018). Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). | 23490 |
|  |  | В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.). Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Требования к маркировке: Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать: -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); -страну -изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); -правила пользования (при необходимости); -штриховой код изделия (при наличии) -информацию о сертификации (при наличии). Срок годности: Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. Наличие регистрационного удостоверения обязательно. |  |
| 3 | 21-01-38. Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующее средство в виде пакетиков-саше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и должны преобразовывать содержимое мешка в гель. Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой. (в соответствии с п. 5.4.5 ГОСТ Р 58237-2018). Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.). Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Требования к маркировке: Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать: -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); -страну -изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); -правила пользования (при необходимости); | 1890 |
|  |  | -штриховой код изделия (при наличии) -информацию о сертификации (при наличии). Срок годности: Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. Наличие регистрационного удостоверения обязательно. |  |

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-34. Защитная пленка в форме салфеток | В течении 10-ти дней со дня заключения контракта | 27090 |
| 2 | 21-01-36. Очиститель для кожи в форме салфеток | В течении 10-ти дней со дня заключения контракта | 23490 |
| 3 | 21-01-38. Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | В течении 10-ти дней со дня заключения контракта | 1890 |
| ИТОГО: | 52470 |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставка Товара в Вологодской области осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но до 15.12.2022 года: Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Вологда и в г. Череповец. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Вологодской области по выбору Поставщика. Срок действия государственного контракта до 30.12.2022 года.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам инвалидов, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но до 15.12.2022 года.