
Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению корсетов жесткой фиксации и корсетов функционально-корригирующих для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2023 году.
	Наименование 
изделия
ОКПД2


	Описание функциональных и технических

 характеристик
	Кол-во

(шт.)

	Корсет жесткой фиксации

Вид ТСР

8-09-24 

32.50.22.125

	Корсет жесткой фиксации должен быть с различной локализацией по отделам позвоночника.

Корсет должен иметь приемную гильзу из термопласта. 

Корсет должен иметь в своей конструкции подмышечные костылики (по медицинским показаниям).

Крепление корсета должно быть при помощи текстильной застежки из двух текстильных лент, на одной из которых должны быть размещены микрокрючки, а на другой – микропетли.
	11

	Корсет функционально-корригирующий.

Вид ТСР

8-09-25
32.50.22.125

	Корсет функционально-корригирующий должен быть с локальной нагрузкой на различные отделы позвоночника.

Корсет должен быть индивидуального изготовления по слепкам на туловище с сформированными зонами давления и разгрузки.

Корсет должен иметь приемную гильзу из термопласта. 

Крепление корсета должно быть при помощи текстильной застежки из двух текстильных лент, на одной из которых должны быть размещены микрокрючки, а на другой – микропетли.
	16


Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии с п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013              № 44-ФЗ.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, врача, а также с учетом индивидуальных особенностей конкретного Получателя. При выполнении работ по ортезированию исполнителем осуществляется контроль при примерке и обеспечении получателей указанными средствами реабилитации.  

Проведение работ по обеспечению корсетами должно осуществляться на основании декларации о соответствии.

Требования к техническим характеристикам
Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Получателем Акта приема передачи и составляет 12 месяцев.
Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. 

Корсеты должны быть представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2021, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,                                                      ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В течение гарантийного срока исполнитель обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя не по вине исполнителя.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Курганской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления Изделий на территории Российской Федерации по индивидуальному заказу Получателя.

Прием заказов на выполнение работ, примерка и выдача готового Изделий может быть осуществлена по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта(ов) на территории г. Кургана, Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю).

Срок выполнения работ должен не превышать 60 ка​лендарных дней с даты получения реестра Получателей или со дня обращения Получателей с направлением к Исполнителю, а в случае поступления реестра Получателей или направления к Исполнителю после 30.09.2023 г. – не позднее 30.11.2023 г. (включительно).

Срок исполнения контракта по 31.12.2023 года.

При работе с Получателями Исполнитель должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

