Описание объекта закупки

Поставка кресло-стульев с санитарным оснащением в целях социального обеспечения граждан

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги Вид ТСР /ОКПД 2 /КТРУ/КОЗ | Характеристика товара, работы, услуги |  | Ед. изм. | Кол-во (шт.) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значения |  |  |  |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) Вид ТСР 23-01-01 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие 32.50.50.190-00002883 Кресло-туалет КОЗ 01.28.23.01.01.02 | - Вид и назначение | - Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) (Максимальная ширина сидения - > 35 и ≤ 56) (Максимальный вес пациента > 55 и ≤ 135) |  | 30 |  |
|  |  | - Максимальная ширина сидения | - > 35 и ≤ 56 | сантиметр |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  | - Максимальный вес пациента | - > 55 и ≤ 135 | килограмм |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  | - Наличие колес | - Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Подлокотники | - откидные |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Подножки | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Регулировка высоты | - Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Стояночный тормоз | - Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Тип рамы | - нескладная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Электропривод сиденья | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество колес | 4 шт. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Гарантийный срок Товара составляет со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | Не менее 12 | месяц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Описание | Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Наружные поверхности кресло-стула не имеют сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Конструкция позволяет использовать его со стандартным унитазом. Конструкция снабжена съемным сиденьем с крышкой и съемным приёмником-резервуаром с крышкой, изготовленными из прочного, легко моющегося материала. Рама изготовлена из легких, высокопрочных, устойчивых к коррозии, материалов. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поставляется в 3-х типоразмерах, см | 43,46,48 | сантиметр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная допустимая нагрузка на кресло-стул, соответствующая массе пользователя | Не менее 120 | килограмм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Вид ТСР 23-01-02 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие 32.50.50.190-00002883 Кресло-туалет КОЗ 01.28.23.01.02.02 | - Вид и назначение | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) (Максимальная ширина сидения > 35 и ≤ 56) (Максимальный вес пациента > 55 и ≤ 135) (23-01-02-02) |  | 300 |  |
|  |  | - Максимальная ширина сидения | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  | - Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | килограмм |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  | - Наличие колес | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Подлокотники | - Фиксированные |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Подножки | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Регулировка высоты | - Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Стояночный тормоз | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Тип рамы | - Нескладная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Электропривод сиденья | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Описание | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Наружные поверхности кресло-стула не имеют сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. Рама изготовлена из легких, высокопрочных, устойчивых к коррозии, материалов. Снабжен съемным сиденьем с крышкой и съемным приёмником-резервуаром с крышкой, изготовленными из прочного, легко моющегося материала. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Гарантийный срок Товара составляет со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | Не менее 12 | месяц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Противоскользящие наконечники на ножках | наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поставляется в 3-х типоразмерах, см | 43,46,48 | сантиметр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная допустимая нагрузка на кресло-стул, соответствующая массе пользователя | Не менее 120 | килограмм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) Вид ТСР 23-01-03 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие 32.50.50.190-00002882 Кресло-туалет КОЗ 01.28.23.01.03.01 | - Вид и назначение | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) Максимальная ширина сидения (> 56 и ≤ 70) Максимальный вес пациента (> 55 и ≤ 200) (23-01-03-01) |  | 10 |  |
|  |  | - Максимальная ширина сидения | > 56 и ≤ 70 | сантиметр |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  | - Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 200 | килограмм |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  | - Наличие колес | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Подлокотники | - Фиксированные |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Подножки | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Регулировка высоты | - Да |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Стояночный тормоз | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Тип рамы | - Нескладная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Электропривод сиденья | - Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Описание | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Наружные поверхности кресло-стула не имеет сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. Рама изготовлена из легких, высокопрочных, устойчивых к коррозии, материалов (металлов или сплавов. Конструкция кресло-стула снабжена съемным сиденьем с крышкой и съемным приёмником-резервуаром с крышкой, изготовленными из прочного, легко моющегося материала. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | - Гарантийный срок Товара составляет со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | Не менее 12 | месяц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Поставляется в 2-х типоразмерах, см | 57, 60 | сантиметр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная допустимая нагрузка на кресло-стул, соответствующая массе пользователя | Не менее 150 | килограмм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Противоскользящие наконечники на ножках | наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013года.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в соответствии с календарным планом, для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 25 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.