Приложение II

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Технические требования)

- Объект закупки: Поставка технических средств реабилитации - телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом для обеспечения граждан в 2025 году

- Сроки поставки товара: в период с 09.01.2025 по 20.01.2025.

- Место поставки: г. Новосибирск и Новосибирская область, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (при наличии) по выбору Получателя

- ОКПД2: 26.30.22.110 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны

КТРУ: 26.30.22.110-00000001 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом

| № п/п | ОКПД2-КТРУ |  |  | Наименование товара | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Характеристики поставляемого товара по КТРУ |  |  |  | В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, заказчиком установлены дополнительные характеристики, а именно: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 26.30.22.110/26.30.22.110-00000001 |  |  | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | шт. |  | 150 |  | Встроенные функции: голосовое управление, распознавание речи, русский синтезатор речи, видеокамера с автофокусом, датчик приближения, виброзвонок, вспышка/подсветка, русифицированное меню, система позиционирования и навигации GPS/глонасс-приемник; Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа): да; Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка: да; Возможность автоматического поворота экрана: да; Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке: да; Наличие слота для установки карты памяти: да; Наличие зарядного устройства: да; Поддерживаемые стандарты: 3G, 4G (LTE), GSM 900/1800/1900 Количество ядер процессора: ≥ 8 ядер |  |  |  | Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя): наличие Диагональ дисплея: ≥ 5,5 дюйма Объем оперативной памяти: ≥ 4 Гб Объем встроенной памяти: ≥ 32 Гб Число пикселей основной видеокамеры: ≥ 12 Мпикс Число пикселей фронтальной видеокамеры: ≥ 5 Мпикс Емкость аккумуляторной батарейки: ≥ 3000 mAh Сенсорный экран: IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED |  |  |

Телефонное устройство в качестве технического средства реабилитации для инвалидов предназначено для компенсации ограничений жизнедеятельности, восстановления способности к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха.

Изделия для осуществления беспроводной связи (радиосвязи) представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

В комплект поставки должны входить: телефонный аппарат с аккумулятором, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, упаковочная коробка.

Требования к качеству и безопасности товара

Изделия должны быть новые, не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленные, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. Изделия не должны иметь деформаций и повреждений корпуса и экрана. Материалы, из которых изготавливаются изделия, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не выделяющих ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, устойчивых к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, предохраняющую от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Гарантийный срок со дня передачи изделия Получателю должен составлять 24 месяцев. В течение этого срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичное изделие надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.

На момент подготовки сведений для внесения в план-график закупок описание товара в КТРУ отсутствует.