Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Наименование объекта закупки**

Выполнение работ по изготовлению бюстгальтеров для социального обеспечения граждан в 2025 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия ТСР** | **Функциональные и технические характеристики Товара** | **Ед.**  **изм.** |
| 1. | ОКПД2  32.50.22.126  Бандажи и изделия к протезно – ортопедической продукции  КТРУ  32.50.23.000-00003435  Бюстгальтер послеоперационный  КОЗ  03.28.08.09.21  Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы  8-09-21 | **Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы**. Бюстгальтер фиксирующий, с карманами для крепления протеза молочной железы. Бретели широкие с прокладками для мягкой поддержки и распределения нагрузки. Нижняя кромка широкая для предотвращения стягивания в области торса, линия декольте окантована эластичной вставкой для предотвращения смещения протеза. Материалы хлопчатобумажные и эластичные. Изготовление по обмерам. | шт |

**Требования к качеству работ**

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача с учетом индивидуальных антропометрических данных инвалидов. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам**

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортопедическое изделие прочное и выдерживает нагрузки, возникающие при его применении лицами с ампутированными конечностями или с другими физическими недостатками способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Срок службы технического средства реабилитации имеет срок пользования, утвержденного Приказом от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов бюстгальтерами соответствуют требованиям ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Материалы для изготовления ортезов соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

**Требования к функциональным характеристикам**

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью силовой разгрузки поражённого связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке ортезов**

Упаковка ортезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к сроку и (или) объёму предоставленных гарантий качества выполнения работ по обеспечению ортезами.**

Гарантийный срок устанавливается не менее 6 месяцев со дня выдачи готового изделия.

**Выполнение работ:** Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым выдано Направление на обеспечение изделиями.

Приём, обслуживание, обучение пользованию и выдача протезно-ортопедического изделия осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года №527, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Донецкая Народная Республика).

Выполнение работ осуществить **не позднее 15.11.2025 года.** Обеспечение Получателя изделием осуществляется в течение 30 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием, согласно направленных Заказчиком Реестров направлений.