Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением (приобретение товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товаров, работ, услуг | Характеристики товара, работ, услуги | | Кол-во | | Ед. изм. | | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами).  Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама стальная. Сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющего пластика. Стул оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ширина сидения | ≥ 46 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | ≥ 100 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | 600 | | Шт. | | 5 488,89 | | 3 293 334,00 |
| 2. | 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес).  Кресло-стул предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ширина сидения | ≥ 46 и ≤ 50 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | ≥ 100 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | 1300 | | Шт. | | 4 448,89 | | 5 783 557,00 |
| 3. | 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъёмностью (без колес) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъёмностью (без колес).  Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула позволяет использовать его со стандартным унитазом. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ширина сидения | ≥ 60 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | ≥ 150 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | 80 | | Шт. | | 5 214,44 | | 417 155,20 |
| 4. | 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению**  **характеристик в заявке** | | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для активного использования в помещениях и комнатах личной гигиены, при самостоятельной возможность передвигаться с помощью обода колеса. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул обладает следующими параметрами и техническими характеристиками: - рама стальная, с антикоррозийным покрытием; - съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте; - откидные подлокотники; - съемная мягкая крышка, сидение и туалетное судно с крышкой изготовлено из прочного легко моющегося пластика, судно съемное. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Кресло-стул оснащен рукоятками (ручками для толкания); -спинка складная; откидные опоры для ног; -колеса кресла-стула комплектуются цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса; - кресло-стул оснащен стояночным тормозом; - кресло- стул имеет упор для ног при использовании сопровождающим лицом. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Диаметр задних колес, сантиметр | ≥ 59 и ≤ 62 Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Количество типоразмеров ширина сидений | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Ширины сидений | 46 (+/- 1); 48 (+/- 1); 50 (+/- 1) Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Грузоподъемность | ≥ 130 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Вес кресла-стула | ≤ 23 Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | 1 | | Шт. | | 14 466,67 | | 14 466,67 |
| **ИТОГО:** | | | | **1981** | |  | |  | | **9 508 512,87** | |

**Эргономика кресел-стульев** должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-стулья должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-стулья должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресла-стула должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресло-стулья должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Кресло-стулья с санитарным оснащением должны отвечать Межгосударственным стандартам: "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1465-ст), ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», "ГОСТ ISO 10993-10-2023. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст).

Кресло-стул должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

**Место поставки:**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Срок поставки:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 29.11.2024.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта предоставляется на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара.

**Гарантийный срок:** Гарантийный срок Товара составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта, Поставщик должен предоставить Заказчику адреса стационарных мест обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Краснодарском крае (возможно привлечение соисполнителей).

В случае отсутствия специализированных стационарных мест обслуживания на территории Краснодарского края, Поставщик обязан в течении гарантийного срока своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта, технического обслуживания и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)