Приложение № 3

к извещению о проведении

электронного аукциона

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка в 2024 году оборудования для погрузки, подъема и размещения кресел-колясок на транспортные средства |
| Срок и порядок поставки | Срок поставки Товара Получателю - не более 8 (восьми) рабочих дней с даты получения Поставщиком реестра направлений, представленного ему Заказчиком, но не позднее 16 декабря 2024 года. До поставки Товара Получателю Поставщик обязан представить поставляемый Товар Заказчику для проверки его соответствия техническому заданию и осуществить поставку Товара Получателю только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого Товара. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте проверки Товара при помощи электронной почты не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты проверки Товара. Результаты проведенной проверки отражаются в Акте выборочной проверки поставляемого Товара. Несоответствие Товара описанию объекта закупки на момент проверки считается существенным нарушением условий Контракта. Поставщик обязан поставить Товар непосредственно на дом Получателю на территории Саратовской области (Советский район, Базарно-Карабулакский район), обеспечить его распаковку, сборку (при необходимости), регулировку и передать Получателю (представителю Получателя) при представлении им документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя, и направления Заказчика. При выдаче Товара Получателю (представителю Получателя) оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем (представителем Получателя). В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в Акте приема-передачи Товара. По факту поставки Товара (в соответствии с Реестром направлений) Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня после поставки Товара направляет Заказчику Акт приема-передачи Товара, Отчет о поставке Товара Получателю, отрывной талон к направлению - на бумажном носителе, счет на оплату и формирует в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке. |

Требования к качественным и количественным характеристикам Товара

| № | Наименование Товара | Единица измерения | Кол-во | Характеристики Товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнение характеристик в заявке |
| 1 | Оборудование для погрузки, подъема и размещения кресло-коляски на транспортное средство | шт. | 2 | характеристики Товара: |  |  |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделия | Оборудование для подъема, погрузки и размещения порожнего кресла-коляски на транспортное средство (далее – подъемник). Подъемник предназначен для погрузки, подъема, размещения и разгрузки кресла-коляски с ручным приводом для перевозки его на транспортном средстве. Кресло-коляска размещается в специальном отсеке на крыше автомобиля и не занимает место в салоне и багажнике. Подъемник подходит для людей, которые самостоятельно не могут справиться с погрузкой кресла-коляски. Для управления подъемником требуется минимальная физическая сила. В состав подъемника входят: -пластиковый корпус; -подъемное устройство; -беспроводной пульт дистанционного управления; -проводной пульт дистанционного управления. Подъем и спуск инвалидного кресла производится с помощью мотор-редукторов, установленный внутри корпуса подъемника. Управление подъемным механизмом осуществляется с помощью пульта. Порядок работы с подъемником следующий: -получатель садится на водительское сиденье, с помощью пульта управления опускает трос, при этом бокс на крыше автомобиля автоматически открывается и механизм опускает крюк, за который получатель цепляет сложенное кресло-коляску за сиденье. После этого получатель нажимает кнопку, механизм поднимает коляску, укладывает её на платформу и бокс сам закрывается. Подъемник работает от аккумулятора транспортного средства. При возникновении проблем бокс подъемника можно открыть с помощью подключения резервного источника питания. Источник питания-бортовая сеть. |  | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  | Количественные |  |  |  |
|  |  |  |  | Грузоподъемность | ≤ 40 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота подъема | ≤ 1500 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина бокса | ≤ 1395 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина (без учета открытия бокса (корпуса)) | ≤ 1300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина (c учетом открытия бокса (корпуса)) | ≤ 2230 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота бокса | ≤ 485 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Подключение | ≤ 12 | V | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Беспроводной пульт дистанционного управления | 1 | Шт. | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  | Комплект проводов для подключения к электрической системе автомобиля | 1 | Шт. | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  | Проводной пульт управления (опционально) | 1 | Шт. | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  | Крепёжные скобы | 4 | Шт. | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  | Паспорт | 1 | Ш.т | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  | Руководство по эксплуатации | 1 | Шт. | Значение характеристики не может изменяться |

Использование Заказчиком при описании товара функциональных, технических качественных, эксплуатационных характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам Товара

Оборудование для погрузки, подъема и размещения кресла-коляски на транспортное средство представляет собой бокс с электрическим подъемником на пульте управления. Оно позволяет с помощью подъемника поднять коляску и поместить в бокс на крыше.

Оборудование для погрузки, подъема и размещения кресло-коляски на транспортное средство должно быть новым (не бывшим в употреблении), должен быть свободен от прав третьих лиц, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и должен быть изготовлен в соответствии действующими требованиями государственных стандартов Российской Федерации. Кресло-коляска должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий:

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 – «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

ГОСТ 33991-2016 «Межгосударственный стандарт. Электрооборудование автомобильных транспортных средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р ИСО 10535-2010 «Подъемники для инвалидов. Требования и методы испытаний;

# ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ 30804.6.1-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 30804.6.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний».

испытаний»;

ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОНАХ. Требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи получателя) при ее нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

На поставляемый Товар Поставщик должен предоставить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

- Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

- Срок осуществления замены Товара в случае невозможности осуществления ремонта не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному им адресу. Транспортировка неисправного Товара осуществляется за счет средств Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить возможность ремонта Товара в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- срок службы оборудования для погрузки, подъема и размещения кресел-колясок на транспортные средства – не менее 5 лет.

Требования к упаковке и маркировке, транспортированию и хранению

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или    загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»), ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка оборудования для погрузки, подъема и размещения кресел-колясок на транспортные средства должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка должна оставаться четкой и различимой в условиях нормального использования оборудования для погрузки, подъема и размещения кресел-колясок на транспортные средства и должна быть стойкой к воздействию средств очистки.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.