**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению техническими средствами реабилитации - экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы.
2. **Описание объекта закупки:**

 *Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | ПозицияпоКТРУ.ОКПД2 | Значение характеристики(неизменяемые) | Единица измерения | Гарантийный срок, мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экзопротез молочной железы | КТРУ: 32.50.22.190-00005050 -Экзопротез молочной железыОКПД2:32.50.22.199КОЗ\*:03.28.08.09.01 | Экзопротез молочной железы ассиметричной или симметричной формы (размеры от 00 до 11). Подбор экзопротеза осуществляется по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Экзопротез имеет форму, восполняющую постмастэктомический дефект в широком диапазоне – от секторальной ампутации до обширного удаления ткани в подмышечной, грудной и подключичной областях, и обеспечивать естественный вид груди. В комплект экзопротеза входит не менее 2 чехлов, предохраняющих экзопротез от внешних воздействий. Тип изделия: специальное.Материал экзопротеза - полиуретановая пленка, заполненная силиконовым гелем;Материал чехла - гипоаллергенный текстильный материал. | Штука | 6 |
| 2 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | КТРУ отсутствуетОКПД2:32.50.23.190КОЗ\*:03.28.08.09.21 | Застежка сзади или спереди (по медицинским показаниям), обеспечивающая надежную фиксацию бюстгальтера на теле Получателя, с узкой или широкой спинкой (по медицинским показаниям), с узкими или широкими (по медицинским показаниям) эластичными бретелями. Протезно-ортопедические изделия изготавливаются по индивидуальным обмерам получателя, в соответствии с медицинскими показаниями.Тип изделия: специальное.Материал бюстгальтера - хлопчатобумажная ткань. | Штука | 6 |

*\*Примечание: КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы Заказчика «Управление государственными закупками».*

*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения техническими средствами реабилитации.*

Экзопротезы молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

В состав работ по изготовлению и обеспечению техническими средствами реабилитации – экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы (далее - ТСР) должны входить:

- изготовление ТСР по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ТСР (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранения;

- выдача ТСР Получателю;

- обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданное ТСР и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания;

Выполнение работ по протезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по протезированию должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении Получателей экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы. Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления при использовании экзопротеза молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы.

Выполнение работ по протезированию должно быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся экзопротезы молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы для обеспечения механической фиксации и разгрузки, поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма. Выполняемые работы должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также другие дефекты организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы должно осуществляться при наличии декларации на технические средства реабилитации в соответствии с Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425.

Работы по изготовлению и обеспечению Получателей экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы считаются эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Требования к упаковке: Упаковка экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**3. Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

 Изделия должны быть свободны от прав третьих лиц, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Изделий в обычных условиях. На Изделиях не должно быть механических повреждений.

 Исполнитель должен гарантировать, что Изделия соответствуют стандартам на данные виды Изделий, а также требованиям Описания объекта закупки

Исполнитель должен гарантировать, что Изделия соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления Изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактирует изделие при его нормальной эксплуатации.

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Изделия.

- требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Исполнитель должен установить на Изделия гарантийный срок, равный указанному в таблице № 1, с момента передачи его Получателю. Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделия.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества Изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное Изделие надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта или осуществления замены Изделия не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

При передаче Получателем Изделия на гарантийный ремонт или для замены Исполнитель выдает Получателю документ, подтверждающий получение Изделия Исполнителем.

Исполнитель должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.