**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году**

Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации (изготовленных по индивидуальному заказу изделий- далее Изделие включает прием заказов, изготовление индивидуальное (с учетом индивидуальных обмеров Получателя), примерку, подгонку, выдачу Изделия в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Результатами работ являются- Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд 4,5).

Выдача Изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работы/Номер вида ТСР (Изделия)/КОЗ )** 1 | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | **Описание**  **Работы в случае отсутствия такого описания в позиции по КТРУ3**  | **Объем работ, штук** | **Начальная (максимальная) цена за единицу работ,****руб.** | **Гарантийный срок** |
| **Наименование работы (изделия) по КТРУ** | **Единица измерения объема выполняемой работы (изделия) (при наличии) по КТРУ** | **Описание работы (изделия) (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| Корсет полужесткой фиксации(8-09-23)03.28.08.09.023 | Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий, 32.50.22.125-00000002 | Штука | Сведения отсутствуют | Изготовление корсета полужесткой фиксации: технического средства реабилитации, выполненно~~е~~ в виде гильзы на туловище полужесткой фиксации, имеющей детали крепления, дополнительные элементы, и предназначенное для фиксации, стабилизации, разгрузки, ортопедической коррекции позвоночника на различных уровнях, в котором за счет гильзы происходит полужесткая фиксация позвоночника и сегмента туловища (ГОСТ Р 58268-2021 «ОРТЕЗЫ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕЛА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ»). Корсет полужесткой фиксации имеет армирующие металлические шины или прочные пластмассовые шины, обеспечивает удержание туловища в заданном положении пассивно достигаемой коррекции имеющихся у больного патологических установок позвоночника и одновременно осуществляет разгрузку пораженного отдела.Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 600 | 2881,33 | 6 месяцев со дня подписания Получателем Акт сдачи-приемки Работ Получателем. |
| Корсет полужесткой фиксации(8-09-23)03.29.08.09.23 | Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий, 32.50.22.125-00000002 | Штука | Сведения отсутствуют | Изготовление корсета полужесткой фиксации: технического средства реабилитации, выполненно~~е~~ в виде гильзы на туловище полужесткой фиксации, имеющей детали крепления, дополнительные элементы, и предназначенное для фиксации, стабилизации, разгрузки, ортопедической коррекции позвоночника на различных уровнях, в котором за счет гильзы происходит полужесткая фиксация позвоночника и сегмента туловища (ГОСТ Р 58268-2021 «ОРТЕЗЫ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕЛА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ»). Корсет полужесткой фиксации имеет армирующие металлические шины или прочные пластмассовые шины, обеспечивает удержание туловища в заданном положении пассивно достигаемой коррекции имеющихся у больного патологических установок позвоночника и одновременно осуществляет разгрузку пораженного отдела.Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 200 | 2881,33 | 6 месяцев со дня подписания Получателем Акт сдачи-приемки Работ Получателем.. |

Объем: 800 шт. Начальная (максимальная) цена: 2 305 064 руб. 00 коп.

Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий с учетом индивидуальных обмеров и индивидуальных показаний Получателя). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, выдача результатов выполненных работ (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия) осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя стационарные пункты могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

1 *Наименование изделия в техническом задании связано с потребностью Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в программах реабилитации пострадавших.*

*2В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.*

3 *В связи с отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания объекта закупки Заказчик осуществляет описание работы в соответствии с требованиями* *статьи 33* *Федерального закона 44-ФЗ*. В *в техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст. 33 44-ФЗ, связанные с организацией работы Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, качественными изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью позиционирования технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации.*