Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий – аппаратов нижних конечностей для обеспечения ими в 2025 году

| № п/п | Наименование, ОКПД 2 | Описание функциональных и технических характеристик Изделия |
| --- | --- | --- |
| 1. | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав 32.50.22.129 03.28.08.09.37 | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. |
| 2. | 8-09-38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы 32.50.22.129 03.28.08.09.38 | Аппарат на голеностопный и коленный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, полуфабрикаты, узлы (модули) с улучшенными свойствами, изготовление по обмерам, изделие максимальной готовности, назначение-постоянное. |
| 3. | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав 32.50.22.129 03.28.08.09.39 | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. |
| 4. | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав 32.50.22.129 03.28.08.09.40 | Аппарат на тазобедренный сустав предназначен после переломов и операций в области костей таза и тазобедренного сустава, при асептическом некрозе головки бедренной кости, артрозе тазобедренного сустава. Обеспечивает наружную фиксацию костей таза и тазобедренного сустава с дозированной амплитудой движений в сагиттальной плоскости, при необходимости – для этапной разработки контрактур тазобедренного сустава. Изготавливается по индивидуальным показаниям. |
| 5. | 8-09-41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы 32.50.22.129 03.28.08.09.41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. |
| 6. | 8-09-42 Аппарат на всю ногу 32.50.22.129 03.28.08.09.42 | Аппарат на всю ногу фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. |
| 7. | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 32.50.22.129 03.28.08.09.43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) изготавливается по индивидуальному слепку, в виде конструкции, состоящей из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппаратов и полукорсета изготавливаются из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. Силовые несущие шины применяются как стальные, так и облегченные алюминиевые, тазобедренные и коленные шарниры свободные или замковые, голеностопные шарниры регулируют объем и усилие движения в суставе. Назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. |
| 8. | 8-09-42 Аппарат на всю ногу 32.50.22.129 03.29.08.09.42 | Аппарат на всю ногу фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. |

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы по обеспечению получателей изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя. Работы должны быть направлены на полное и/или частичное восстановление утраченных функций.

Аппарат нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53346-2021 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению получателей аппаратами следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или  иные  функции  организма,  созданы  условия  для  предупреждения

развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей аппаратами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке.

Маркировка, упаковка,  хранение   и   транспортировка  аппаратов  к   месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований. Упаковка аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты: оплата по контракту будет производиться по безналичному расчету Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7  (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Сроки и место выполнения работ: Выполнение работ должно осуществляться по месту нахождения Подрядчика. Снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы, доставка (передача) протезно-ортопедического изделия должны осуществляться по согласованию с Получателем:

- по месту жительства Получателя;

- в пункте выдачи, организованном Подрядчиком в населенном пункте по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения Подрядчика.

В случае выбора получателем способа получения изделия через пункт выдачи:

обеспечить передачу изделия получателю в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок выполнения работ – не более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Реестра Направлений или при представлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и Направления, выдаваемого Заказчиком (что произойдет ранее).

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям нормативно технической документации и должна быть указана гарантия -  7 (семь) месяцев со дня подписания Акта приёма – передачи Изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.