Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| Номер вида ТСР* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе 32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/околораневая | Моделируемая паста полужидкой консистенции, затвердевающая при высыхании, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. Объем одного тюбика должен быть не менее 60 г. | 3200 |
| 21-01-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках 32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/ околораневая | Моделируемая паста плотноэластичной консистенции в полосках, в индивидуальной упаковке, в блистерах, обеспечивающих многократное открывание и герметичное закрывание, не содержащая спирт, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. Форма поставки – полоски в упаковке. Объем одной упаковки 60 г. Справочно: при поставке пасты-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество» настоящей таблицы подразумевается единица поставленого Товара – полоска 6 г. | 650 |
| 21-01-31 | Крем защитный в тубе 32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/ околораневая | Крем защитный - защитное увлажняющее или восстанавливающее средство для ухода за кожей вокруг стомы в тубе не менее 60 мл | 4000 |
| 21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе 32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/околораневая | Мелкодисперсное абсорбирующее средство для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы. Обладает рассыпчатой консистенцией. Порошок должен наноситься на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Порошок должен способствовать заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника. Объем одного тюбика должен быть не менее 25 г. | 1800 |
| 21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток 32.50.50.000-00000303 Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | Защитная пленка - это прозрачная жидкость, с характерным запахом, нанесенная на влажные одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке. Защитная пленка предназначена для защиты кожи вокруг стомы от агрессивных воздействий мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов. | 33 200 |
| 21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников 32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/околораневая | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника) обладающая памятью материала, абсорбирующая влагу кожи, не содержит латекса, с истонченным скошенным краем, с защитным покрытием. | 1560 |
| 21-01-41 | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы 32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/околораневая | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания, кишечного отделяемого или мочи, в индивидуальной упаковке, толщина кольца 2,0 мм, 4,2 мм. | 810 |
| Итого |  |  | 45 220 |

*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, менее 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от Получателей. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру – не позднее «22» ноября 2024 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года