Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

Техническое задание

1.  Способ определения поставщика: Запрос котировок в электронной форме.

2.  Предмет государственного контракта: поставка гражданам в пользу их социального обеспечения в 2025 году. Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Кол-во (руб.) | Цена за ед. (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней – 1 шт. Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Технические характеристики Ширина сиденья: 45 см; Глубина сиденья: 45 см; Высота подножки: 35 см; Высота подлокотника: 22 см; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: регулирующая по высоте; Приспособления: - поясничный валик, - держатели для ног, - ремень для пятки, - поясной ремень. Электрический способ регулировки угла наклона спинки. Электрический способ регулировки угла наклона сиденья. Электрический способ регулировки угла наклона подножки. Вид привода: передний; Альтернативные виды управления: пальцем руки. Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Соответствие стандартам: ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012, ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | 1 | 595 000,00 | 595 000,00 |
| 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней – 1 шт. Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Технические характеристики Ширина сиденья: 50 см; Глубина сиденья: 45 см; Высота подножки: 40 см; Высота подлокотника: 27 см; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотников: регулируемые по высоте; Вид подножки: регулирующая по высоте; Приспособления: - поясничный валик, - держатели для ног, - ремень для пятки, - поясной ремень. Электрический способ регулировки угла наклона спинки. Электрический способ регулировки угла наклона сиденья. Электрический способ регулировки угла наклона подножки. Вид привода: задний; Альтернативные виды управления: пальцем руки. Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Соответствие стандартам: ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012, ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | 1 | 589 333,33 | 589 333,33 |
| ИТОГО | 2 |  | 1 184 333,33 |

3. Источник финансирования заказа: Бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 184 333 рублей 33 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2025 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товаров во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №5. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Поставщиком в единой информационной системе в сфере закупок.

9. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ).

11. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.