Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона

Наименование и описание объекта закупки

**Выполнение работ по обеспечению бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы в 2025 году для граждан, в целях их социального обеспечения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование, модель поставляемого товара, страна происхождения** | **Описание и характеристики поставляемого товара** | **Кол-во,**  **шт.** |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация(полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы совместимы со всеми формами экзопротезов молочной железы.  Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы обеспечивает надежную фиксацию.  Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация(полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы с чашками, изготовлены из антиаллергических и не раздражающим кожу материалов, с карманами, в которых размещают протезы молочной железы, подходить по размеру и плотно прилегать к телу.  Корсажи и бретельки мягкие, эластичные, удобные; чтобы при необходимости их объем или длину можно было регулировать.  Для этого бюстгальтеры со стороны спины обеспечивается вариантами застежек. Бретельки широкие, эластичные, равномерно распределяют массу по плечевой зоне.  Размер бюстгальтера (лиф-крепление) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротеза молочной железы подбирается в зависимости от потребности Получателя (антропометрических данных Получателя).  Гарантийный срок Изделия составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Изделия. | 600 |

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт бюстгальтеров (лифов-крепления) должны отвечать требованиям ГОСТ Р15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара:**

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

При необходимости отправка изделий к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

**Требования к качеству товара:**

Поставка бюстгальтеров для фиксации протеза молочной железы соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При поставке бюстгальтеров для фиксации протеза молочной железы осуществляется контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам:**

Поставка включает комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Бюстгальтер, грация или полуграция для фиксации экзопротеза молочной железы соответствуют требованиям Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 52770-2023 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/). Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг):**

Производить замеры получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей в пределах административных границ города Севастополя:

1. по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

2. в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателями, в пункте выдачи на территории города Севастополя, в течение 60 календарных дней с даты получения Реестров Подрядчиком, на основании Направления Заказчика.