Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Технические требования)

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Опоры) для обеспечения в 2025 году Получателей.

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2 / КТРУ | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06-06-01 Название по КТРУ: Устройство для тренировки координации реабилитационное | 32.50.22.129 / 32.50.22.129-00000014 | 20 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Опора для ползания для детей-инвалидов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина опоры, сантиметр (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя) | не менее 45 не более 65 (поставляется не менее, чем в 3 (трех) размерах | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | конструкция поддерживающих ремней | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | ремни | регулируемые по длине и настроенные в соответствии с весом и размерами ребенка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Регулируемая высота над полом | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Вес, Килограмм | ≤ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Описание закупаемого товара | Опора для ползания предназначена для обучения навыку ползания детей с нарушениями двигательной функции, и для детей больных церебральным параличом. Занятие на опоре имитируют естественное ползание, позволяют тренировать коленные суставы и мышцы ребенка, закрепляя навыки, необходимые для дальнейшего освоения ребенком стояния и ходьбы. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Колеса | оснащена четырьмя колесами с поворотными механизмами или самоориентирующимися колесами | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина опоры, сантиметр (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя) | не менее 50 не более 65 (поставляется не менее, чем в 3 (трех) | Участник Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Угол наклона опоры | Изменяется | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | 06-07-01 Название по КТРУ: Стул эргономичный адаптационный, с ручной регулировкой | 32.50.30.110 / 32.50.30.110-00000001 | 53 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Опора для сидения для детей-инвалидов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание закупаемого товара | Опора для сидения предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести. В конструкции опоры для сидения предусмотрены следующие регулировки: - высоты и наклона подножки; - высота стоп; - высоты подлокотников; - угла наклона спинки. Основные характеристики: - наличие подголовника; - наличие съемного столика; - наличие абдукатора; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | глубина сиденья, сантиметр (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя) | не менее 11 не более 40 Поставляется не менее, чем в 3 (трех) размерах | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал опоры для сиденья | Опора для сиденья должна быть выполнена из древесины или фанеры, может быть оснащена металлической колесной основой | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | ширина сиденья, сантиметр (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя) | не менее 17 не более 41 Поставляется не менее, чем в 3 (трех) размерах | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | вес изделия, килограмм | ≤ 22.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | 73 |  |  |  |

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4); ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ИСО 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия).

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара (гарантийный срок эксплуатации товара не относится  к функциональным, техническим и качественным характеристикам).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Место поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки товара:

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.08.2025 г. должно быть поставлено 100% общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.