Раздел 1

Описание объекта закупки

«Поставка экзопротезов молочных желез»

Максимальное значение цены контракта 1 500 000,00 руб.

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование Товара (изделия) по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.190-00005050/ Экзопротез молочной железы | 01.28.08.09.01 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы, изделие максимальной готовности. Восполняет отсутствие мышечной ткани, выполнен из двухкомпонентного силиконового геля, полиуретановой пленки. Протезы могут быть симметричной и ассиметричной формы, сегментарные (восполняющие часть удаленного органа) и полноценные (имитирующие форму груди). Позволяют максимально естественно и незаметно для окружающих восстановить прежнюю форму. Экзопротез укомплектован трикотажными чехлами, поставка производится в специальных коробках, укомплектованных ложементом. Размер: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 Конкретный размер товара (изделия) устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус Получателя ТСР. | Шт. |

Требования к функциональным характеристикам

Экзопротез молочной железы в качестве средства реабилитации предназначен для коррекции размера и формы груди у женщин и представляет собой внешний имплант телесного цвета в виде накладки, повторяющей естественную форму груди, помещаемой в специальный клапан бюстгальтера (лифа-крепления, грации, полуграции) на место удаленной молочной железы, позволяющий распределять нагрузку на позвоночник и мышечный аппарат и скрывающий от окружающих дефект груди. Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Поставщик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение товара (принятие направления в работу, выдача товара и т.д.).

Требования к качеству и безопасности Товара

Товар новый, не бывший в употреблении, в ремонте, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях, не имеет механических повреждений, проколов. Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства товара отвечает требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов. Товар изготовлен из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию физиологических растворов и растворителей при гигиенической обработке, не теряют эстетические свойства при многократной чистке на протяжении всего эксплуатационного срока. ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка товара предохраняет от воздействия механических и климатических факторов, обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка товара к месту выдачи получателя ТСР осуществляется с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Поставка осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к сроку предоставления гарантии качества товара

Гарантийный срок со дня передачи изделия Получателю 6 месяцев. Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставщик обязан производить гарантийный ремонт или замену товара, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств, возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта товара до истечения его гарантийного срока за счет средств Поставщика.

Товар имеет установленный изготовителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.