Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Технические требования)

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения) для обеспечения в 2024 году Получателей.

| Наименование объекта закупки | ОКПД2 / КТРУ | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1-01-02 Наименование по коду КТРУ: Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | 62.01.29.000 / 62.01.29.000-000037 | 34 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Программа экранного доступа обеспечивает возможность доступа незрячих и слабовидящих к возможностям ПК, включая сеть Интернет. Вывод информации должен осуществляться с экрана компьютера с помощью синтезатора речи и дисплея Брайля. Функциональные и технические требования: - Совместимость с управлением операционных систем Windows 10, Windows 8, Windows 7. - Наличие русскоязычного синтезатора речи. - Наличие высококачественных русскоязычных голосов. - Наличие высокой скорости отклика. - Наличие русифицированного интерфейса. - Наличие возможности для пользователя комфортно работать в основных приложениях операционной системы Windows, а также в приложениях пакета Microsoft Office и других приложениях. - Наличие возможности для пользователя работать в браузерах Microsoft Internet Explorer, Firefox без необходимости переформатировать документ для упрощённого представления. - Наличие широкого набора клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем. - Поддержка режима панорамирования экрана. - Наличие режима эмуляции компьютерной мыши при помощи клавиатурных команд. - Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом без необходимости их специальной конфигурации. - Наличие набора сервисных утилит, позволяющих настраивать как глобальную конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения. - Поддержка языка скриптов для адаптации к доступу любого нестандартного приложения. - Наличие удобной системы онлайн-справки, позволяющей пользователю осваивать возможности программы. - Наличие дополнительных синтезаторов речи. - Наличие драйверов для всех основных моделей дисплеев Брайля. - Поддержка ввода информации со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея. - Наличие функции избирательного чтения на веб-страницах, исключающего озвучивание ненужных пользователю элементов (рекламы, фреймов и другого нежелательного контента). - Совместимость с сенсорными устройствами. Программа должна поставляться на USB - флеш-накопителе. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество мониторов одновременной поддержки | Одновременная поддержка не менее 2-х мониторов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для Получателей объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки товара:

С даты заключения контракта до 25.11.2024 года должно быть поставлено не менее 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.