Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: Поставка технических средств реабилитации для социального обеспечения в 2025 году - противопролежневых матрацев и подушек.

Общее количество: 540 шт.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок доставки товара: Получателям в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 30.08.2025.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации Получателям должна осуществляться при наличии направления, выданного заказчиком;

- предоставление Получателям права выбора способа получения технического средства реабилитации: по месту жительства Получателя (дом, квартира) или по месту нахождения пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком. В случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления Получателю (представителем Получателя с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения Получателя (представителя Получателя) в указанный пункт;

- ведение журнала телефонных звонков Получателям из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации Получателю;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование Получателей о дате, времени и месте поставки;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования (или) модели изделий.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Наличие действующей декларации о соответствии (сертификата соответствия).

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Противопролежневые матрацы и подушки должны соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и гипоаллергенность».

Классификация технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев и подушек) для людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых матрацев и противопролежневых подушек, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 52770-2023.

Противопролежневые матрацы при оснащении компрессором/насосом должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Противопролежневые матрацы и подушки должны иметь действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии, если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики и лечения пролежней у людей с различными заболеваниями и повреждениями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела.

Вышеуказанные изделия должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

Поставляемое изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества составляют 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем.

Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации противопролежневых матрацев и подушек.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке:

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид.

Упаковка противопролежневых матрацев и подушек должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

| Тип | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Заполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. (10-01-03) Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) ОКПД2 22.19.71.190 КТРУ 22.19.71.190-00000004 Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением КБК: 797-1003-0440139570-323-263 420-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Описание | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у людей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Используется в 24-часовом режиме ухода за Получателем. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Противопролежневый матрац должен обеспечивать Получателю опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеек), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. |  |  |
|  |  | Наполняемость внутреннего объема должен быть – воздух. Противопролежневый матрац должен быть укомплектован малошумным, непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. |  |  |
| количественная | Время цикла | ≥ 12 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Максимальная допустимая нагрузка на изделие | ≥ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Количество воздушных ячеек | ≥ 130 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Длина матраца в рабочем состоянии | ≥ 1 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Ширина матраца в рабочем состоянии | ≥ 900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Толщина матраца в рабочем состоянии | ≥ 70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. (10-01-03) Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) ОКПД2 22.19.71.190 КТРУ 22.19.71.190-00000004 Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением КБК: 797-1003-0340939630-323-261 2-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Описание | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у людей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Используется в 24-часовом режиме ухода за Получателем. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Противопролежневый матрац должен обеспечивать Получателю опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеек), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. |  |  |
|  |  | Наполняемость внутреннего объема должен быть – воздух. Противопролежневый матрац должен быть укомплектован малошумным, непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. |  |  |
| количественная | Время цикла | ≥ 12 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Максимальная допустимая нагрузка на изделие | ≥ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Количество воздушных ячеек | ≥ 130 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Длина матраца в рабочем состоянии | ≥ 1 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Ширина матраца в рабочем состоянии | ≥ 900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Толщина матраца в рабочем состоянии | ≥ 70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3. (10-02-02) Противопролежневая подушка гелевая ОКПД2 22.19.71.190 КБК: 797-1003-0440139570-323-263 65-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Описание | Противопролежневая подушка гелевая должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для людей, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски, или длительном сидении на одном месте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Подушка должна быть изготовлена из поролона, имеющего поверхность в форме ячеек. Гелевый слой должен создавать профилактический противопролежневый эффект. Подушка должна иметь водонепроницаемый съемный чехол. |  |  |
| количественная | Максимальная допустимая нагрузка на изделие | ≥ 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Длина | ≥ 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Ширина | ≥ 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Высота | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4. (10-02-02) Противопролежневая подушка гелевая ОКПД2 22.19.71.190 КБК: 797-1003-0340939630-323-261 4-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Описание | Противопролежневая подушка гелевая должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для людей, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски, или длительном сидении на одном месте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Подушка должна быть изготовлена из поролона, имеющего поверхность в форме ячеек. Гелевый слой должен создавать профилактический противопролежневый эффект. Подушка должна иметь водонепроницаемый съемный чехол. |  |  |
| количественная | Максимальная допустимая нагрузка на изделие | ≥ 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Длина | ≥ 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Ширина | ≥ 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Высота | ≥ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5. (10-02-03) Противопролежневая подушка воздушная ОКПД2 22.19.71.190 КТРУ 22.19.71.190-00000001 подушка противопролежневая надувная для сидения КБК: 797-1003-0440139570-323-263 45-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Описание | Противопролежневая подушка предназначена для людей с патологией опорнодвигательного аппарата, вынужденных длительное время находится в кресле-коляске, подверженных риску развития пролежней. Подушка должна соответствовать размерам кресла-коляски, обеспечивать защиту спины, копчика и посадочной поверхности. Противопролежневый эффект достигается за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. Наполнение внутреннего объема противопролежневой подушки – воздух. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Максимальная допустимая нагрузка на изделие | ≥ 140 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Длина | ≥ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Ширина | ≥ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Высота | ≥ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Вес изделия | ≤ 700 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6. (10-02-03) Противопролежневая подушка воздушная ОКПД2 22.19.71.190 КТРУ 22.19.71.190-00000001 подушка противопролежневая надувная для сидения КБК: 797-1003-0340939630-323-261 4-шт. |  |  |  |  |
| качественная | Описание | Противопролежневая подушка предназначена для людей с патологией опорнодвигательного аппарата, вынужденных длительное время находится в кресле-коляске, подверженных риску развития пролежней. Подушка должна соответствовать размерам кресла-коляски, обеспечивать защиту спины, копчика и посадочной поверхности. Противопролежневый эффект достигается за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. Наполнение внутреннего объема противопролежневой подушки – воздух. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Максимальная допустимая нагрузка на изделие | ≥ 140 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Длина | ≥ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Ширина | ≥ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Высота | ≥ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количественная | Вес изделия | ≤ 700 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |