Приложение 1

Утверждаю

Заместитель управляющего отделением

А.В. Фугаев

Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению протеза предплечья

с микропроцессорным управлением для социального обеспечения получателей в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 8-04-02  Протез предплечья с микропроцессорным управлениемОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением. Уровень ампутации: нижняя треть предплечья;Состоянии культи: функциональная;Уровень двигательной активности-высокийПриемная гильза – жесткая;Вкладная гильза – из вспененных полимеров;Искусственная кисть с микропроцессорным управлением:Кисть с 14-ю и более видами схвата с активными движениями без ротации в лучезапястном шарнире на доминантную конечность, с интеллектуальной системой управления;Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой;Лучезапястный узел с пассивной ротацией;Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | Соответствие | шт. | 1 |
| Итого  | 1 |

\* Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.

\*\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара:

Снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Российской Федерации либо по месту жительства получателя (по согласованию с Получателем). Условия доступности специализированных помещений в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 года 527н.

Гарантии качества:

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с дня подписания Акта-сдачи приемки работ и составляет 12 месяцев. В течение этого срока Подрядчик производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 месяцев, Подрядчик производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские». Система оценки биологического действия.