Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Описание объекта закупки

Поставка технических средств реабилитации: специальных средств при нарушениях функций выделения

Требования к качеству Товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Необходимо предоставление копии регистрационного удостоверения или информации о таком удостоверении (например, в виде выписки из реестра медицинских изделий)

Требования к безопасности Товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям требованиям государственных стандартов, технических условий для данного вида изделий.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения включает:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям государственных стандартов.

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи Товара 12 месяцев.

Таблица Характеристики

| № | Код позиции КТРУ/Наименование Товара по КТРУ(при наличии) | Единица измерения | Кол-во | Характеристики Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики |  |  |  | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | КТРУ: 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (КОЗ: 01.28.21.01.01) 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | штука | 2760 | Количественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный диаметр вырезаемого отверстия для стомы |  | ≥ 60 и ≤ 70 |  |  |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик |  |
|  |  |  |  | Диаметр предварительного отверстия |  | ≤ 20 |  |  |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала( пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | КТРУ: 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (КОЗ: 01.28.21.01.01) 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | штука | 6480 | Количественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный диаметр вырезаемого отверстия для стомы |  |  | ≥ 60 и ≤ 70 |  |  |  |  | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик |  |
|  |  |  |  | Диаметр предварительного отверстия |  |  | ≤ 20 |  |  |  |  | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала( пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, без фильтра Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | КТРУ: 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (КОЗ: 01.28.21.01.01) 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | штука | 420 | Количественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный диаметр вырезаемого отверстия для стомы |  | ≥ 70 и ≤ 80 |  |  |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик |  |
|  |  |  |  | Диаметр предварительного отверстия |  | ≤ 20 |  |  |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала( пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | КТРУ: 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (КОЗ: 01.28.21.01.01) 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | штука | 2220 | Количественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный диаметр вырезаемого отверстия для стомы | ≥ 70 и ≤ 80 |  |  |  |  | мм |  |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик |  |
|  |  |  |  | Диаметр предварительного отверстия | ≤ 20 |  |  |  |  | мм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала( пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, без фильтра Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Использование Заказчиком при описании товара некоторых функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки поставляется в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3.  Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 18.12.2024. Поставка Товара Получателям не превышает 7 календарных дней, а в отношении Получателей из числа людей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 23.12.2024.

Место поставки Товара: Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.