Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации - противопролежневых матрацев - в пользу граждан в целях их социального обеспечения

- Предмет торгов и государственного контракта (запрос котировок в электронной форме).

Поставка технических средств реабилитации – противопролежневых матрацев - в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан.

Да

- ОКПД – 22.19.71.190.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область-Кузбасс.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область-Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2025 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта, но не ранее 09.01.2025 | 280 |
| 2 | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта, но не ранее 09.01.2025 | 17 |
| 3 | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта, но не ранее 09.01.2025 | 1 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,

7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 28.11.2025.

Срок действия Контракта до 30.12.2025.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | КТРУ/ОКПД2 | Наименование в соответствии с Классификацией № 86н | Функциональные и технические характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.10.01.01 22.19.71.190-00000006 - матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала/ 22.19.71.190 - Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие | 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | Описание закупаемого товара | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Матрац должен состоять из вязко эластичного полиуретана с эффектом запоминания формы, должен быть цельным или в виде отдельных элементов, все элементы должны быть цельнолитыми, не имеющими вклеенных элементов. Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, который упрощает санобработку. Каждое изделия должно быть уложено в индивидуальную упаковку. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 280 |
|  |  |  | Допустимая нагрузка на изделие, кг | Не менее 120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина матраца, мм | Не менее 1 950 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Ширина матраца, мм | Не менее 850 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Высота матраца, мм | Не менее 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | 01.28.10.01.02 22.19.71.190-00000005 - матрас противопролежневый с гелевым наполнителем/ 22.19.71.190 - Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | Описание закупаемого товара | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Противопролежневый эффект достигается путем равномерного распределения давления на участки тела за счет специальных элементов, заполненных текучим гелевым составом, находящимся в толще элемента матраца, для исключения эффекта переохлаждения. Матрац должен состоять из натурального латекса, и комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Каждое изделия должно быть уложено в индивидуальную упаковку. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 17 |
|  |  |  | Допустимая нагрузка на изделие, кг | Не менее 120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина матраца, мм | Не менее 1 950 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Ширина матраца, мм | Не менее 850 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Высота матраца, мм | Не менее 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | 01.29.10.01.02 22.19.71.190-00000005 - матрас противопролежневый с гелевым наполнителем/ 22.19.71.190 - Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | Описание закупаемого товара | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Противопролежневый эффект достигается путем равномерного распределения давления на участки тела за счет специальных элементов, заполненных текучим гелевым составом, находящимся в толще элемента матраца, для исключения эффекта переохлаждения. Матрац должен состоять из натурального латекса, и комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Каждое изделия должно быть уложено в индивидуальную упаковку. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 |
|  |  |  | Допустимая нагрузка на изделие, кг | Не менее 120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина матраца, мм | Не менее 1 950 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Ширина матраца, мм | Не менее 850 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Высота матраца, мм | Не менее 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

Требования к комплекту поставки

В комплект поставки технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев) входит: паспорт изделия; гарантийный талон.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам

Классификация технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев) людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

- Требования безопасности

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Маркировка и упаковка изделий должна быть осуществлена в соответствии с ГОСТ 50460-92, обеспечивая сохранность противопролежневых матрацев при транспортировании и хранении

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок службы изделий указать при подаче заявки.

Срок службы, установленный изготовителем – не менее 36 месяцев. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.).

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».