**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2025 году телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом**

**Количество – 183 шт.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом -** аппараты телефонные мобильные с батарейным питанием для осуществления беспроводной связи предназначены для восстановления способности инвалида к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, нарушений функции слуха, компенсации ограничений жизнедеятельности.

Материалы, из которых изготовлены телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом, не выделяют токсичных веществ при эксплуатации. Товар упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения при транспортировке и хранении. На каждом телефонном устройстве с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом нанесен товарный знак (при наличии) и маркировка.

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Гарантийный срок - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара | Кол-во(шт.) |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **19-01-01-2****КОЗ 01.28.19.01.01.02** | **26.30.22.110** Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны /**26.30.22.110-00000001**- Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  | Встроенные функции | Голосовое управление |  | **180** |
| Распознавание речи |  |
| Русский синтезатор речи |  |
| Видеокамера с автофокусом |  |
| Датчик приближения |  |
| Виброзвонок |  |
| Вспышка/подсветка |  |
| Русифицированное меню |  |
| Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник |  |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Да |  |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) | Да |  |
| Возможность автоматического поворота экрана | Да |  |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | Да |  |
| Наличие слота для установки карты памяти | Да |  |
| Наличие зарядного устройства | Да |  |
| Поддерживаемые стандарты | 4G (LTE) |  |
| GSM 900/1800/1900 |  |
| Тип матрицы сенсорного экрана | IPS  |  |
| Количество ядер процессора |  | ≥ 8 (штук) |
| Объем оперативной памяти |  | ≥ 4 и < 8 (Гигабайт) |
| Тип корпуса | классический (моноблок): цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга |  |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Да |  |
| Диагональ дисплея |  | ≥ 5,5 дюймов |
| Объем встроенной памяти |  | ≥ 32 Гб |
| Число пикселей основной видеокамеры |  | ≥ 12 Мпикс |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры |  | ≥ 5 Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи |  | ≥ 3000 mAh |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **19-01-01-2****КОЗ 01.29.19.01.01.02** | **26.30.22.110** Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны /**26.30.22.110-00000001**- Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  | Встроенные функции | Голосовое управление |  | **3** |
| Распознавание речи |  |
| Русский синтезатор речи |  |
| Видеокамера с автофокусом |  |
| Датчик приближения |  |
| Виброзвонок |  |
| Вспышка/подсветка |  |
| Русифицированное меню |  |
| Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник |  |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Да |  |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) | Да |  |
| Возможность автоматического поворота экрана | Да |  |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | Да |  |
| Наличие слота для установки карты памяти | Да |  |
| Наличие зарядного устройства | Да |  |
| Поддерживаемые стандарты | 4G (LTE) |  |
| GSM 900/1800/1900 |  |
| Тип матрицы сенсорного экрана | IPS  |  |
| Количество ядер процессора |  | ≥ 8 (штук) |
| Объем оперативной памяти |  | ≥ 4 и < 8 (Гигабайт) |
| Тип корпуса | классический (моноблок): цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга |  |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Да |  |
| Диагональ дисплея |  | ≥ 5,5 дюймов |
| Объем встроенной памяти |  | ≥ 32 Гб |
| Число пикселей основной видеокамеры |  | ≥ 12 Мпикс |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры |  | ≥ 5 Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи |  | ≥ 3000 mAh |
| Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 7 (Семи) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми – до 20.01.2025.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 20 (Двадцати) дней с даты передачи Реестра Получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

**Срок действия государственного контракта** **– по 25.12.2025 года (включительно).**