Приложение № 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

Техническое задание

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Поставка электронных стационарных видеоувеличителей

Срок поставки: до 30.11.2024 .

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя или в пункте выдачи Товара.

ОКПД2: 26.40.33.190.

КТРУ: 28.99.39.190-00000283.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара1 | Наименование по КТРУ2  | **Наименование Товара, описание функциональных и технических характеристик** | Кол-во, шт |
| Электронный стационарный видеоуве-личитель13-01-03 | Видеоуве-личитель28.99.39.190-00000283 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование характе-ристики** | **Значение характе-ристики** | **Ед. измере-ния** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Тип | Стацио-нарный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенного координатного столика | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 70 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие экрана | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размер диагонали экрана | ≥ 24 и < 26 | Дюйм (25,4 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие подсветки | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие дополни-тельных функций | Автофокус |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки | Положение экрана |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Яркость изображения |  |
| Количество цветовых режимов | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес | ≤ 15  | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

 | 15 |

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р».

2 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (ред. от 12.04.2018) «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

В день, следующий за днем поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, Поставщик организует пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомляет Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи, а также представляет Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.

Пункт находится в отапливаемом помещении на первом этаже, имеет места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не превышает 500 метров. Режим работы пунктов: 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Главный специалист – эксперт М.А. Карманов

отдела контроля предоставления технических средств

реабилитации и санаторно-курортного лечения