Проект технического задания

на поставку матрацев противопролежневых с гелевым наполнителем в 2024 году.

1. Требования к количеству.

Количество поставляемых матрацев противопролежневых с гелевым наполнителем: без объема.

Максимальное значение цены контракта: 1 698 000,00 руб. руб.

3. Требования к поставляемому Товару.

Матрацы противопролежневые с гелевым наполнителем (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Товар должен быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Выдаваемый Товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Получателю.

3.Требования к техническим характеристикам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КТРУ и Наименование  | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н) | Наименование Товара | Описание услуги, функциональные и технические характеристики изделия | Гарантийный срок | Ед. изм. |
| 1. | 22.19.71.190-00000005 - Матрас противопро-лежневый с гелевым наполнителем | 10-01-02 - Противопролежневый матрац гелевый  | Матрац противо-пролежне-вый с гелевым наполнителем Модель 1 | Противопролежневый матрац гелевый предназначен для профилактики возникновения пролежней,развития мацерации кожи, инфицирования кожи при длительном нахождении инвалида в положении лежа. Противопролежневыйматрац должен быть изготовлен из натурального латекса или полиуретана. Должен иметь гелевыенакладки, находящиеся на поверхности матраца или между его слоями, из между его слоями, из которых он состоит.Не допускается вставок из других материалов.Противопролежневый эффект - равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела должен достигаться за счет упруго перетекающих элементов.Противопролежневый матрац должен иметь чехол из специальной непромокаемой ткани для возможности санитарной обработки дезинфицирующими и моющими средствами. Допустимая нагрузка не менее 120 кг. Габаритные размеры противопролежневого матраца в рабочем состоянии должны быть:* длина не менее 1950 мм;
* ширина не менее 800 мм;
* высота не менее 70 мм.

В комплект поставки должны входить: противопролежневый матрац, влагонепроницаемый чехол, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры ". | Не менее 12 мес. | Шт. |
| 2. | 22.19.71.190-00000005 - Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | 10-01-02 - Противопролежневый матрац гелевый  | Матрац противо-пролежневый с гелевым наполнителем Модель 2 | Противопролежневый матрац гелевый предназначен для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи при длительном нахождении получателя в положении лежа. Противопролежневый матрац должен быть изготовлен из натурального латекса или полиуретана.Должен иметь гелевые накладки, находящиеся на поверхности матраца илимежду его слоями, из которых он состоит. Не допускается вставок из других материалов.Противопролежневый эффект - равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела должен достигаться за счет упруго перетекающих элементов.Противопролежневый матрац должен иметь чехол из специальной непромокаемой ткани для возможности санитарной обработки дезинфицирующими и моющими средствами.Допустимая нагрузка не менее 120 кг. Габаритные размеры противопролежневого матраца в рабочем состоянии должны быть:* длина не менее 1950 мм;
* ширина не менее 800 мм;
* высота не менее 70 мм.

В комплект поставки должны входить: противопролежневый матрац, влагонепроницаемый чехол, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры. | Не менее 12 мес. | Шт. |
| Итого: |  |

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

* По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Самара, г. Тольятти. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Самарской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения;

* По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.