Техническое задание

на поставку матрацев противопролежневых полиуретановых, матрацев противопролежневых воздушных (с компрессором), подушек противопролежневых полиуретановых, подушек противопролежневых воздушных, подушек противопролежневых гелевых в 2025 году (совместная).

1. Требования к количеству.

Количество матрацев противопролежневых полиуретановых, матрацев противопролежневых воздушных (с компрессором), подушек противопролежневых полиуретановых, подушек противопролежневых воздушных, подушек противопролежневых гелевых (далее Товар) составляет: без определенного объёма (количество поставляемого Товара определяется на основании заявки Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта).

1. Требования к поставляемому Товару.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т. ч.:

* ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.

Товар должен быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Выдаваемый Товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет составляет 12 месяцев с даты поставки Товара Получателю.

1. Требования к техническим характеристикам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | ОКПД2/КТРУ/Наименование товара по КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристики  | Тип характеристики | Значения характеристики | Ед. изм. | Значения характеристики |
| 1. | Противопролежневый матрац полиуретановый(28) | 10-01-01 - Противопролежневый матрацполиуретановый | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000006 – Матрас противопролежневый с [наполнителем из пеноматериала](http://zakupki.fss.ru/#/ContractSpecification?id=178402619) | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | За счет отдельных квадратных ячеек на верхней поверхности, гарантирующих надлежащую циркуляцию воздуха и двигающихся под действием веса тела независимо друг от друга, точно адаптируясь к форме и анатомии тела человека. Оптимальная вентиляция между ячейками должна позволять избежать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушению влаги. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | полиуретан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Чехол | качественная | из специальной непромокаемой ткани  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Санитарная обработка | качественная | дезинфицирующими и моющими средствами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | - противопролежневый матрац, - влагонепроницаемый чехол,- инструкция по эксплуатации на русском языке, - гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Противопролежневый матрац полиуретановый(29) | 10-01-01 - Противопролежневый матрацполиуретановый | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000006 – Матрас противопролежневый с [наполнителем из пеноматериала](http://zakupki.fss.ru/#/ContractSpecification?id=178402619) | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для больныхс нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | За счет отдельных квадратных ячеек на верхней поверхности, гарантирующих надлежащую циркуляцию воздуха и двигающихся под действием веса тела независимо друг от друга, точно адаптируясь к форме и анатомии тела человека. Оптимальная вентиляция между ячейками должна позволять избежать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушению влаги. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | полиуретан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Чехол | качественная | из специальной непромокаемой ткани  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Санитарная обработка | качественная | дезинфицирующими и моющими средствами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | * противопролежневый матрац,
* влагонепроницаемый чехол,
* инструкция по эксплуатации на русском языке,
* гарантийный талон.
 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)(28) | 10-01-03 - Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | 22.19.71.190/ 22.19.71.190-00000004 - Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Без определенного объема | Шт. | Назначение матраца | качественная | Противопролежневый матрац предназначен для профилактики пролежней средней и высокой степени риска у граждан с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид матраца | качественная | Многокамерный, наполненный воздухом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | За счет обеспечения инвалиду опоры при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых или трубчатых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение тканей кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, не впитывающего запахи, а также электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Санитарная обработка | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Воздушный компрессор | качественная | автоматический бесшумный или малошумным, непрерывно работающий от однофазной сети переменного тока (220 В), обеспечивающий регулировку давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | - противопролежневый матрац, - компрессор (насос воздушный);- ремкомплект (заплата ПВХ 2 шт., клей 1 шт.);- соединительные шланги из полимерного материала 2 шт.;- паспорт изделия;- гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)(29) | 10-01-03 - Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000004 - Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Без определенного объема | Шт. | Назначение матраца | качественная | Противопролежневый матрац предназначен для профилактики пролежней средней и высокой степени риска у граждан с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид матраца | качественная |  Многокамерный, наполненный воздухом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | За счет обеспечения инвалиду опоры при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых или трубчатых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение тканей кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, не впитывающего запахи, а также электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Санитарная обработка | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Воздушный компрессор | качественная | автоматический бесшумный или малошумным, непрерывно работающий от однофазной сети переменного тока (220 В), обеспечивающий регулировку давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | * противопролежневый матрац,
* компрессор (насос воздушный);
* ремкомплект (заплата ПВХ 2 шт., клей 1 шт.);
* соединительные шланги из полимерного материала 2 шт.;

паспорт изделия;гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | Противопролежневая подушка полиуретановая(28) | 10-02-01- Противопролежневая подушка полиуретановая  | - | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для обеспечения комфорта и устойчивого положения при эксплуатации кресла-коляски, для разгрузки поясничного отдела позвоночника или при длительном сидении на одном месте.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | Снятие давления с проблемных зон, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности подушки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наполнитель внутреннего объема  | качественная | Полиуретан или пенополиуретан. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Чехол | качественная | быстросъемный наружный на тканевой основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 110 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | - подушка;* чехол;

- паспорт и гарантийный талон.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6. | Противопролежневая подушка полиуретановая(29) | 10-02-01- Противопролежневая подушка полиуретановая | - | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для обеспечения комфорта и устойчивого положения при эксплуатации кресла-коляски, для разгрузки поясничного отдела позвоночника или при длительном сидении на одном месте.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | Снятие давления с проблемных зон, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности подушки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наполнитель внутреннего объема  | качественная | Полиуретан или пенополиуретан. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Чехол | качественная | быстросъемный наружный на тканевой основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 110 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | - подушка;* чехол;

- паспорт и гарантийный талон.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7. | Противопролежневая подушка воздушная(28) | 10-02-03- Противопролежневая подушка воздушная  | 22.19.71.190/[22.19.71.190-00000001-Подушка противопролежневая надувная для сидения](http://zakupki.fss.ru/#/ContractSpecification?id=178402622) | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для лиц с патологией опорно-двигательного аппарата, вынужденных длительное время находится в кресле-коляске, подвергнутых риску развития пролежней. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Надувные камеры | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Клапан для накачивания | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поверхности подушки | качественная | Непромокаемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | За счет снижения давления на участки тела, благодаря балансировки ячеек. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 110 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес изделия | количественная | < | 0,7 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | - подушка;- паспорт и гарантийный талон.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8. | Противопролежневая подушка воздушная(29) | 10-02-03- Противопролежневая подушка воздушная  | 22.19.71.190/[22.19.71.190-00000001-Подушка противопролежневая надувная для сидения](http://zakupki.fss.ru/#/ContractSpecification?id=178402622) | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для лиц с патологией опорно-двигательного аппарата, вынужденных длительное время находится в кресле-коляске, подвергнутых риску развития пролежней. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Надувные камеры | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Клапан для накачивания | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поверхности подушки | качественная | Непромокаемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | За счет снижения давления на участки тела, благодаря балансировки ячеек. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 110 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес изделия | количественная | < | 0,7 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | - подушка;- паспорт и гарантийный талон.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **9.** | Противопролежневая подушка гелевая(28) | 10-02-02 – Противопролежневая подушка гелевая  | - | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для обеспечения комфорта и устойчивого положения при эксплуатации кресла-коляски, для разгрузки поясничного отдела позвоночника или при длительном сидении на одном месте. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | Снятие давления с проблемных зон, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности подушки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | вязко-эластичный пенополиуретан с гелевой накладкой на поверхности подушки или между ее слоями, из которых она состоит. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Чехол | качественная | быстросъемный наружный на тканевой основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 110 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | - подушка;* чехол;

- паспорт и гарантийный талон.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **10.** | Противопролежневая подушка гелевая(29) | 10-02-02 – Противопролежневая подушка гелевая  | - | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | Для обеспечения комфорта и устойчивого положения при эксплуатации кресла-коляски, для разгрузки поясничного отдела позвоночника или при длительном сидении на одном месте. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект | качественная | Снятие давления с проблемных зон, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности подушки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | качественная | вязко-эластичный пенополиуретан с гелевой накладкой на поверхности подушки или между ее слоями, из которых она состоит. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Чехол | качественная | быстросъемный наружный на тканевой основе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимая нагрузка | количественная | > | 110 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | количественная | > | 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | количественная | > | 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект поставки | качественная | - подушка;* чехол;

- паспорт и гарантийный талон.  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 **Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.

4. Гарантийные обязательства.

 Гарантийный срок Товара должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик обязан проинформировать Получателя (представителя Получателя) о месте нахождения и режиме работы пункта приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы).

Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществить замену Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения Получателя.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик при получении Товара на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Товара. Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

5. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

* по месту нахождения пункта выдачи, организованного Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г.Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Самарской области по выбору Поставщика.
* Пункт выдачи товара, организованный поставщиком, должен соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пункта выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателю не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пункте выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункт выдачи товара должен соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения;

* по месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.