Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименование изделия | Код по КОЗ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 03.28.08.08.01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный изготовлен из трикотажа, хлопка. Чехол бесшовный и изготавливается по размерам культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 345,00 |
| 2 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 03.28.08.08.02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный изготовлен из трикотажа, хлопка. Чехол бесшовный и изготавливается по размерам культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 337,33 |
| 3 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной | 03.28.08.08.03 | Чехол на культю голени шерстяной выполнен из шерсти. Чехол бесшовный и изготавливается по размерам культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 818,00 |
| 4 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной | 03.28.08.08.04 | Чехол на культю бедра шерстяной должен быть выполнен из шерсти. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 921,33 |
| 5 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 03.28.08.08.05 | Чехол силиконовый на культю голени изготовлен из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием или без текстильного покрытия, чехол фиксирует мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 41 781,67 |
|  |  |  | Силиконовый чехол смягчает воздействие приемной гильзы на кожу культи, обеспечивает стабилизирующий эффект при полном контакте культи с приемной гильзой. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Ношение силиконового чехла оказывает умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Чехол бесшовный и изготавливается по размерам культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 03.28.08.08.06 | Чехол силиконовый на культю голени изготовлен из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием или без текстильного покрытия, чехол фиксирует мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 44 845,00 |
|  |  |  | Силиконовый чехол смягчает воздействие приемной гильзы на кожу культи, обеспечивает стабилизирующий эффект при полном контакте культи с приемной гильзой. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Ношение силиконового чехла оказывает умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Чехол бесшовный и изготавливается по размерам культи. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | 8-08-07 Косметическая оболочка на протез нижней конечности | 03.28.08.08.07 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности изготавливается индивидуально для каждого получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 14 564,00 |
|  |  |  | Оболочка имеет формообразующую часть мягкую из пенополиуретанового, синтетического, мелкоячеистого, антистатического материала телесного цвета, анатомической формы. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Имеет отверстия под несущий модуль и винтовое РСУ. Отверстие соответствует контурам коленных шарниров (по показаниям). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Покрытие чулок из эластичной основы и латекса служащий для предохранения от попадания влаги, пыли и песка в голеностопные и коленные шарниры протеза/ чулки косметические перлоновые/или без чулка. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Сумма цен единиц: |  |  |  |  |  |  | 103 612,33 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями получателей.

Требования к качеству и безопасности выполнения работ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, должны быть разрешены к применению. Изделие отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. При использовании изделия по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению получателей чехлами на культи нижних конечностей и косметических оболочек на протез следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восполнена опорная и двигательная функция нижней конечности при использовании протезов, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности. Работы по обеспечению инвалида чехлами на культи нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара:

Чехлы имеют установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия: 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный - срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца; 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный - срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца; 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной - срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца; 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной - срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца; 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) - срок службы не менее 12 месяцев. Гарантийный срок не менее 6 месяцев; 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) - срок службы не менее 12 месяцев. Гарантийный срок не менее 6 месяцев; 8-08-07 Косметическая оболочка на протез нижней конечности - срок службы не менее 12 месяцев. Гарантийный срок не менее 6 месяцев. Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. «Система оценки биологического действия общие требования безопасности» и стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования».

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края по месту нахождения исполнителя для приема заказа, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийной замены в период гарантийного срока службы

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, замена осуществляется бесплатно.