Приложение № 1

Утверждаю

Начальник отдела социальных программ

ОСФР по Республике Тыва

___________Ч.К. Хертек

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению косметических оболочек и чехлов на протезы в 2025 году

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее – Изделие) | Описание объекта закупки (результата выполненных работ) | Объем закупки, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-08-07 Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Косметическая оболочка на протез нижней конечности имитирует кожный покров и цвет, приближенный к естественным. Крепление оболочки надежное и не вызывает ее повреждений и разрывов при эксплуатации, подбирается индивидуально для каждого получателя. | 12 |
| 2 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол на культю голени хлопчатобумажный — чехол предназначен для пациентов с ампутацией голени. Чехол должен быть изготовлен из высококачественной хлопчатобумажной пряжи и не должен иметь ярко выраженных швов. Чехол должен обеспечивать смягчающий, стабилизирующий эффект, обеспечивать полный контакт с приемной гильзой протеза и удобства в уходе. | 12 |
| 3 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный — чехол предназначен для пациентов с ампутацией бедра. Чехол должен быть изготовлен из высококачественной хлопчатобумажной пряжи и не должен иметь ярко выраженных швов. Чехол должен обеспечивать смягчающий стабилизирующий эффект, обеспечивать полный контакт с приемной гильзой протеза и удобства в уходе. | 12 |
| 4 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной (ОКПД2: 32.50.23.190) | Чехол на культю голени шерстяной — чехол предназначен для пациентов с ампутацией голени. Чехол должен быть изготовлен из высококачественной шерстяной пряжи и не должен иметь ярко выраженных швов. Чехол должен обеспечивать смягчающий, стабилизирующий эффект, обеспечивать полный контакт с приемной гильзой протеза и удобства в уходе. | 12 |
| 5 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол на культю бедра шерстяной — чехол предназначен для пациентов с ампутацией бедра. Чехол должен быть изготовлен из высококачественной шерстяной пряжи и не должен иметь ярко выраженных швов. Чехол должен обеспечивать смягчающий стабилизирующий эффект, обеспечивать полный контакт с приемной гильзой протеза и удобства в уходе. | 12 |
| 6 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) – чехол полимерный гелевый должен использоваться как вкладной элемент на культю голени для протеза нижней конечности. Должен быть выполнен из медицинского силикона. Чехол должен обеспечивать смягчающий, стабилизирующий эффект, обеспечивать полный контакт с приемной гильзой протеза и удобство в уходе, обладать хорошими характеристиками тягучести, которые обеспечивают амортизацию и равномерное распределение давления. | 6 |
| 7 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) – чехол полимерный гелевый должен использоваться как вкладной элемент на культю бедра для протеза нижней конечности. Чехол должен быть выполнен из медицинского силикона. Чехол должен обеспечивать смягчающий, стабилизирующий эффект, обеспечивать полный контакт с приемной гильзой протеза и удобство в уходе. | 6 |
|  |  |  | 72 |

Требования к качеству и безопасности выполнения работ. Материалы, применяемые для изготовления изделия, должны быть разрешены к применению. Изделие отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. При использовании изделия по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя. Требования к результатам работ. Работы по обеспечению получателей чехлами на культи нижних конечностей и косметических оболочек на протезы следует считать эффективно исполненными, если у получателей восполнена опорная и двигательная функция нижней конечности при использовании протезов, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара: Чехлы имеют установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования». Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий, а также обращений Получателей для гарантийной замены изделия, в период гарантийного срока службы изделия. Исполнитель обязан возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, замена осуществляется бесплатно. - Место выполнения работ должно быть: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю должны производиться в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Тыва, в г. Кызыле. Пункт приема должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также должны быть созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема должен быть обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. - Оплата осуществляется ежемесячно по факту выполненных работ, на основании полученных от Исполнителя в ЕИС документа о приемке (счет- фактуры). Документы предоставляются один раз до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. Сроки выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению косметических оболочек и чехлов на протезы должны быть в течение 45 календарных дней со дня получения направления от Получателей, но позднее 01.09.2025 года. Срок действия контракта до 30.09.2025г.

Исполнитель: Санчы А.М.____________