Техническое задание

на поставку электронных стационарных видеоувеличителей в пользу граждан в целях их социального обеспечения

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Тип | Стационарный | 8 |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 70 |  |
| Наличие кнопок управления | Да |  |
| Тип питания | От сети |  |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  |
| Количество цветовых режимов, штука | ≥ 20 |  |
| Количество языков распознавания и чтения | < 10 |  |
| Режимы просмотра | Просмотр документа |  |
| Возможность регулировки | Яркость изображения |  |
|  | Положение экрана |  |
|  | Положение координатного столика в горизонтальной плоскости |  |
| Наличие дополнительных функций | Автофокус |  |
|  | Линия чтения |  |
|  | Маски чтения |  |
|  | Функция поиска |  |
|  | Блокировка фокуса |  |
|  | Чтение полной страницы |  |
|  | Стоп кадр |  |
|  | Блокировка перемещения координатного столика |  |
| Наличие встроенного координатного столика | Да |  |
| Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Да |  |
| Наличие подсветки | Да |  |
| Размер диагонали экрана, дюйм (25,4 мм) | ≥ 24 и < 26 |  |
| Интерфейс | USB |  |
|  | Разъём для наушников |  |
|  | HDMI |  |
| Частота обновления изображения, кадров в секунду | ≥ 50 |  |
| Наличие экрана | Да |  |
| Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |  |

КОД и наименование по КТРУ - 28.99.39.190-00000283 – Видеоувеличитель

Электронный стационарный видеоувеличитель обеспечивает слабовидящим пользователям возможность чтения плоскопечатного текста, просмотра иллюстраций и мелких объектов, заполнения и подписи документов, работы с калькулятором и выполнения других работ со зрительным контролем посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимах.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. N 107н.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты передачи Товара Получателю. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ Р 51632 – 2021. Товар соответствует ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные».

Товар поставляется в соответствии с требованиями ГОСТ 34757-2021 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» гарантирующий качество и сохранность Товара при транспортировке. Не допускается наличие повреждений герметичности, целостности, прочности упаковки, с последующим изменением потребительских свойств Товара. Товар должен быть маркирован.

Место поставки - Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки – с даты получения от Заказчика реестра Получателей товара и не позднее 5 декабря 2024 года (включительно).

В комплект поставки должно входить: электронный стационарный видеоувеличитель; руководство по эксплуатации на русском языке; сетевой кабель; паспорт изделия; гарантийный талон; упаковочная коробка.