Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

КТРУ: 32.50.13.190 - 00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл

ОКПД2: 32.50.13.190 -  Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ: 01.28.21.01.35 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл

Структурированные характеристики

01.28.21.01.35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл;

21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 000 |
| Безопасно удаляет остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Объем флакона | Количественная |  | мл | Не менее 180 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности товар.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Требования к техническим характеристикам Товара.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.