Приложение №3 к извещению

о проведении открытого аукциона электронной форме

**Наименование и описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению чехлов на нижние конечности на 2025 год**

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Функциональные, технические и качественные характеристики Товара** | | | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-01  КОЗ: 03.28.08.08.01  Чехол на культю голени хлопчатобумажный | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | хлопчатобумажная ткань | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 2 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-03  КОЗ: 03.28.08.08.03  Чехол на культю голени шерстяной | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | шерстяная пряжа | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 3 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-02  КОЗ: 03.28.08.08.02  Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с различной с ампутацией бедра | - | шт |
| Материал чехла | хлопчатобумажная ткань | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 4 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-04  КОЗ: 03.28.08.08.04  Чехол на культю бедра шерстяной | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с различной с ампутацией бедра | - | шт |
| Материал чехла | шерстяная пряжа | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 5 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-05  КОЗ: 03.28.08.08.05  Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы голени, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | замковое | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 6 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-05  КОЗ: 03.28.08.08.05  Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы голени, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | вакуумное | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 7 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-05  КОЗ: 03.28.08.08.05  Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени с атипичной формой культи | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Толщина чехла | ≥6 мм | мм |
| Форма чехла | повторяет формы голени, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла (в зависимости от потребности получателя) | замковое или вакуумное | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 8 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-06  КОЗ: 03.28.08.08.06  Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией бедра | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы бедра, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | замковое | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 9 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-06  КОЗ: 03.28.08.08.06  Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией бедра | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы бедра, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | вакуумное | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 10 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-06  КОЗ: 03.28.08.08.06  Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией бедра с атипичной формой культи | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Толщина чехла | ≥6 мм | мм |
| Форма чехла | повторяет формы голени, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла (в зависимости от потребности получателя) | замковое или вакуумное | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 11 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-01  КОЗ: 03.29.08.08.01  Чехол на культю голени хлопчатобумажный | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | хлопчатобумажная ткань | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 12 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-03  КОЗ: 03.29.08.08.03  Чехол на культю голени шерстяной | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | шерстяная пряжа | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 13 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-02  КОЗ: 03.29.08.08.02  Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с различной с ампутацией бедра | - | шт |
| Материал чехла | хлопчатобумажная ткань | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 14 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-04  КОЗ: 03.29.08.08.04  Чехол на культю бедра шерстяной | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с различной с ампутацией бедра | - | шт |
| Материал чехла | шерстяная пряжа | - |
| Форма чехла (в зависимости о потребности получателя) | чулок, носок без пятки | - |
| Отсутствие швов | да | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 15 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-05  КОЗ: 03.29.08.08.05  Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы голени, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | замковое | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 16 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-05  КОЗ: 03.29.08.08.05  Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией голени | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы голени, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | вакуумное | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 17 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-06  КОЗ: 03.29.08.08.06  Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией бедра | - | шт |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы бедра, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | замковое | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |
| 18 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие  8-08-06  КОЗ: 03.29.08.08.06  Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | ОКПД2  32.50.23.190 | Назначение изделия | для получателей с ампутацией бедра | - |  |
| Материал чехла | полимерного материала (силикона) | - |
| Форма чехла | повторяет формы бедра, обладает высокой комфортностью и безопасностью. | - |
| Наличие высокой эластичности | да | - |
| Крепление чехла | вакуумное | - |
| Наличие размерного ряд согласно индивидуальным особенностям получателей | да | - |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Чехлы на культи– техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения функционального дефектов.

Чехлы должны быть изготовлены с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для получателя, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателя.

Чехлы для культи нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению получателей чехлами следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению получателей чехлами выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Результат выполненной работы в момент передачи Получателю обладать свойствами, указанными в техническом задании, и быть пригодным в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

Гарантийный срок на изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем и составляет на чехлы из полимерного материала (силиконовые) на протез нижних конечностей - 6 (шесть) месяцев, на чехлы хлопчатобумажные, шерстяные нижних конечностей - 1 (один) месяц.

В рамках гарантийных обязательств исполнитель обеспечивает качество результата работы в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков он обязан удовлетворить требования заказчика/получателя в связи с ненадлежащим качеством работ и возместить заказчику убытки, вызванные невозможностью эксплуатировать их результат. Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков изделия в установленный срок или возмещения расходов на устранение недостатков изделия в тот же срок.

Недостатки изделия должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 30 дней с даты обращения Получателя.

**Место выполнения работ:** Работа по изготовлению проводится по месту нахождения Исполнителя на территории Российской Федерации.

Работа в части замеров, примерки, подгонки, должна выполняться по месту нахождения Исполнителя в городе Курске. При необходимости обслуживания получателя на дому, Исполнитель осуществляет выезд бригады по месту жительства Получателя в пределах Курской области.

Доставка готового изделия осуществляется по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или, по желанию Получателя, готовое изделие выдается ему по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске). Пункт выдачи должен быть организован в соответствии с Приказом Минтруда России от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок выполнения работ:** с момента заключения государственного контракта, но не ранее чем с 01 января 2025 года по 31 августа 2025 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 30 дней со дня получения реестра от Заказчика.