Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка повязок перистомных/околораневых (приобретение товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товаров, работ, услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | 32.50.50.000-00000274 | Повязка перистомная/околораневая |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики заявке |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Паста-герметик выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. При заполнении зазоров между кожей и пластиной образовывается высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под адгезивную пластину. Паста обладает свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Паста изготовлена на основе гидроколлоидного адгезива | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма выпуска | Туба | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем | ≥ 60 Грамм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

 | 8 292 | шт. | 443,46 | 3 677 170,32 |
| 2. | 32.50.50.000-00000274 | Повязка перистомная/околораневая |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики заявке |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Паста-герметик выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. При заполнении зазоров между кожей и пластиной образовывается высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под адгезивную пластину. Паста обладает свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Паста изготовлена на основе гидроколлоидного адгезива | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форма выпуска | Туба | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем | ≥ 60 Грамм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

 | 48 | шт. | 443,46 | 21 286,08 |
| **ИТОГО:** | **8 340** |  | **3 698 456,40** |

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 29.11.2024 года.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края 100% от общего количества Товара.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сертификаты соответствия или декларации о соответствии должны предоставляться при поставке товара (при наличии).

**Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуг**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Краснодар (не менее 2-х пунктов), г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Краснодарского края по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные Поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Соответствие ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)