Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (аппараты на нижние конечности ).для получателей в 2025г.

Срок изготовления изделия: В течении 40 дней со дня выдачи направления на изготовление.

Место выполнения работ – По месту нахождения инвалидов.

Требования к техническому описанию

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении  получателей  указанными средствами реабилитации. Получатели  не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы  должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты, для изготовления ортезов должны соответствовать  требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы -должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности. Работы по обеспечению получателей  ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТа.

Гарантийный срок на аппарат на всю ногу, аппарат на нижние конечности   не менее 7 месяцев.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, слуг не должен превышать срока службы товара.

| 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию. Используется с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности. Материал высокотемпературный термопласт, вспененные упругие и смягчающие материалы и полуфабрикаты из металла. Изготовление по индивидуальным слепкам. | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище применяется при нарушении функций опорно-двигательной системы. Шарниры,отвечающие основным суставом (тазобедренному, коленному и голеностопному)допускают регулировку диапазона движений. Аппарат - универсальный ,максимальной готовности, перенастраиваемый, с возможностью вертикализации , фиксирует ,корригирует ,разгружает и стабилизирует суставы, не исключая в них движения. Ортез должен представлять с собой каркас ,который фиксирует тазобедренную область и нижние конечности .Один из наиболее распространенных способов его изготовления –вакуумная формовка из высококачественного медицинского термопластика .Этот каркас должен дополняется фиксирующими элементами и металлическими шарнирами. Каждый ортез должен собираться вручную с учетом физиологических особенностей пациента и характера протекания его заболевания. | 50 |

ИТОГО :                                                                                                             100шт.