Приложение № 2

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению бандажей

в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия, позиция КТРУ(при наличии) | позиция КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики протезно-ортопедического изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.28.08.09.12 Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | нет | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность изготовлен по индивидуальным размерам из эластичного полотна с одним большим пальцем или пятью укороченными пальцами, фиксирующий на теле эластичной лентой. Назначается женщинам при лимфостазе. Назначение — постоянное. Бандаж отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 31 |
| 2 | 03.28.08.09.13 Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | нет | Бандаж ортопедический фиксирующий предназначен для фиксации в физиологически правильном положении органов брюшной полости и забрюшинного пространства, поддержания передней брюшной стенки при наличии грыжевого дефекта. Бандаж изготовлен из хлопчатобумажной ткани с передним поясом-подхватом, пристегивающимся по бокам, показан при опущении внутренних органов, а также при нефроптозе, блуждающей почке, при вентральных грыжах, диастазе прямых мышц живота, угрозе формирования послеоперационных грыж передней брюшной стенки, послеродовой гипотонии мышц передней брюшной стенки. Изготовление по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. Бандаж отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 25 |
| 3 | 03.28.08.09.19 Бандаж на коленный сустав (наколенник) | нет | Бандаж ортопедический на коленный сустав, фиксирующий, стабилизирующий коленный сустав, ограничивает патологические движения и разгружает коленный сустав. Степень фиксации и стабилизации коленного сустава определяется медицинскими показаниями, длины наколенника. Материал, из которого изготовлен бандаж эластичный, длина наколенника от верхней трети голени до нижней трети бедра, с двумя боковыми ребрами жесткости с шарнирами или без. Бандаж фиксируется с помощью застежки. Изготавливается по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. Бандаж отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 127 |
| 4 | 03.29.08.09.19 Бандаж на коленный сустав (наколенник) | нет | Бандаж ортопедический на коленный сустав, фиксирующий, стабилизирующий коленный сустав, ограничивает патологические движения и разгружает коленный сустав. Степень фиксации и стабилизации коленного сустава определяется медицинскими показаниями, длины наколенника. Материал, из которого изготовлен бандаж эластичный, длина наколенника от верхней трети голени до нижней трети бедра, с двумя боковыми ребрами жесткости с шарнирами или без. Бандаж фиксируется с помощью застежки. Изготавливается по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. Бандаж отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 1 |
| 5 | 03.28.08.09.20 Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | нет | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность (компрессионный трикотаж на нижние конечности – чулки до бедра). Чулки бесшовные, фиксирующие, обеспечивают легкое компрессионное действие и массажный эффект. Эластическая компрессия с I по IV класс (в зависимости от медицинских показаний получателя). Изготовление индивидуальное, по обмерам. Назначение — лечебно-профилактическое, специальное. Бандаж отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 9 |
| 6 | 03.28.08.09.16 Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний | нет | Бандаж на паховую область. Поддерживающий, фиксирующий, представляет собой двойной пояс из ленты эластичной с пелотом овальной формы на одном конце и крючком для застегивания-на другом. На пояс надет подбедренник с крючком, на пелот-трикотажный чехол. Бандаж изготовлен по индивидуальным размерам, назначение - постоянное. Бандаж отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». | 4 |

Выполнение работ по изготовлению бандажей соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению бандажей осуществляется контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся бандажи, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Бандажи отвечают требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Разработка, производство, сертификация, эксплуатация бандажей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов бандажами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка бандажей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка бандажей обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.  Временная противокоррозионная защита бандажей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Гарантийный срок эксплуатации на изготовленные изделия составляет:

- позиции 1,2,6 – 2 месяца, с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем;

- позиции 3,4,5 – 7 месяцев, с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем.

Срок выполнения работ: до 15.05.2025. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с техническими требованиями и п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 и передать их результат непосредственно получателям, указанным в списках, которые передаются Заказчиком.

Место выполнения работ: по месту изготовления технических средств реабилитации.

Место выдачи технического средства реабилитации: по месту жительства получателей либо по согласованию с получателями в стационарном пункте.

Объем выполняемых работ: 197 изделий.

Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно: 8-09-12 Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы; 8-09-13 Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости; 8-09-19 Бандаж на коленный сустав (наколенник): 8-09-20 Бандаж компрессионный на нижнюю конечность; 8-09-16 Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.