Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Технические требования)

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Кресло-стулья с санитарным оснащением) для обеспечения в 2025 году Получателей.

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.28.21.01.02 Наименование по коду КТРУ: Кресло-туалет | 32.50.50.190-00002883 / 32.50.22.129 | 950 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | > 35 и ≤ 56 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | > 55 и ≤ 135 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки **Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Грузоподъемность» |
|  |  |  |  | Наличие колес | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 2. Подлокотники | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 3. Подлокотники | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подножки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Стояночный тормоз | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |
|  |  |  |  | Описание закупаемого товара | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Масса кресло-стула, килограмм | Не более 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | **Грузоподъемность, килограмм | Не менее 100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Сиденье туалетное с судном и крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | *Ширина сидения, сантиметр | Не менее 35 и не более 46 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 1.1. | 01.29.21.01.02 Наименование по коду КТРУ: Кресло-туалет | 32.50.50.190-00002883 / 32.50.22.129 | 5 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | > 35 и ≤ 56 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | > 55 и ≤ 135 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки **Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Грузоподъемность» |
|  |  |  |  | Наличие колес | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 1. Подлокотники | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 2. Подлокотники | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подножки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Стояночный тормоз | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |
|  |  |  |  | Описание закупаемого товара | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Масса кресло-стула, килограмм | Не более 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | **Грузоподъемность, килограмм | Не менее 100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Сиденье туалетное с судном и крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | *Ширина сидения, сантиметр | Не менее 35 и не более 46 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | 01.28.21.01.01 Наименование по коду КТРУ: Кресло-туалет | 32.50.50.190-00002883 / 32.50.22.129 | 75 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | > 35 и ≤ 56 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | > 55 и ≤ 135 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки **Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Грузоподъемность» |
|  |  |  |  | Наличие колес | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 1. Подлокотники | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 2. Подлокотники | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подножки | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 1. Подножки | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 2. Подножки | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Стояночный тормоз | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |
|  |  |  |  | Описание закупаемого товара | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Масса кресло-стула, килограмм | Не более 17 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | **Грузоподъемность, килограмм | Не менее 100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Съемное санитарное устройство с крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | *Ширина сидения, сантиметр | Не менее 38 и не более 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Колеса цельнолитые | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | 01.28.23.01.03 Наименование по коду КТРУ: Кресло-туалет | 32.50.50.190-00002882 / 32.50.22.129 | 8 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | > 56 и ≤ 70 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | > 55 и ≤ 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки **Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Грузоподъемность» |
|  |  |  |  | Наличие колес | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 1. Подлокотники | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 2. Подлокотники | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подножки | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Стояночный тормоз | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |
|  |  |  |  | Описание закупаемого товара | Предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Кресло-стул обладает повышенной прочностью. Все детали нейтральны к воздействию воды и подвергаются санитарной обработке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Масса кресло-стула, килограмм | Не более 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | *Ширина сидения, сантиметр | Не менее 50 и не более 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | **Грузоподъемность, килограмм | Не менее 150 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | 01.28.23.01.05 Наименование по коду КТРУ: Кресло-туалет Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | 32.50.50.190-00002882 / 32.50.22.129 | 2 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | > 35 и ≤ 56 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | > 55 и ≤ 135 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки **Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Грузоподъемность» |
|  |  |  |  | Наличие колес | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подлокотники | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 1. Подлокотники | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 2. Подлокотники | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подножки | Откидные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 1. Подножки | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 2. Подножки | Фиксированные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Стояночный тормоз | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |
|  |  |  |  | Описание закупаемого товара | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначено для использования инвалидами в помещениях и в комнатах личной гигиены при отправлении естественных надобностей как при самостоятельной возможности инвалида передвигаться с помощью обода колес, так и с помощью сопровождающего лица. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | *Ширина сидения, сантиметр | Не менее 40 и не более 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Передние поворотные колеса | С цельнолитыми шинами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | 1. Задние колеса | С цельнолитыми или пневматическими шинами | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | 2. Задние колеса | С ободами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Сиденье туалетное с судном | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Рукоятки (ручки) для толкания | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | **Грузоподъемность, килограмм | Не менее 100 и не более 130 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Масса кресло-стула, килограмм | не более 22 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес):

- в количестве 950 штук закупается для обеспечения инвалидов;

- в количестве 5 штук закупается для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации, индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) и программой реабилитации пострадавшего (ПРП).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология; ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска; ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Кресло-стул должен быть исправен в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье и опрокидыванием кресло-стула.

В комплект кресло-стула должны входить эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло-стула в течение срока службы (при необходимости).

Необходимым условием при выдаче таких товаров инвалидам является обязательное включение в эксплуатационную документацию (инструкцию по использованию и технике безопасности товара) раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании товаром (курения и прочих воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.08.2025 г. должно быть поставлено 100% общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.