Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка протезно-ортопедических изделий (экзопротез молочной железы)

Количество поставки товара-1000штук.

Срок поставки товара: 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется в течение 30 дней со дня заключения контракта для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров.

Общее описание товара

Экзопротез грудной (молочной) железы - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) с целью его фиксации для восстановления нарушенных функций.

Требования к качеству

Поставка товаров должна соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При поставке товаров осуществляется контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать  болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Поставляемые товары должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих неустранимые анатомические дефекты и деформации.

Экзопротез грудной (молочной) железы должен отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Требования к функциональным характеристикам

Экзопротезы грудной (молочной) железы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка экзопротезов грудной (молочной) железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Срок предоставления гарантии качества товара:

Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 7 месяцев.

Гарантийный срок установлен со дня выдачи товара.

Место поставки  товара  — предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- В стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

| Наименование | Группа (шифр) товара | Описание Функциональных и технических характеристик | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-09-01 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы изготовлен из силиконового геля и полиуретановой пленки, имеет форму близкую к натуральной (треугольная, каплевидная, овальная, асимметричная). Правое или левое исполнение определяется индивидуально. Размер экзопротеза молочной железы - должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. | 1000 |
| Итого: 1000шт. |  |  |  |