ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В открытый контракт по открытому аукциону в электронной форме

на поставку кресел-колясок с ручным приводом (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2025 году

| № п/п | Наименование по КТРУ (Наименование Товара) | КТРУ | ОКПД2 КОЗ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Коли чество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска механическая (7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20. 000-00000039 | 30.92.20.000 01.28.07.01. 01.08 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200) |  |  |  | - | Штука | 27 464,08 |
|  |  |  |  | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |  |  |  |
| 2. | Кресло-коляска механическая (7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20. 000-00000041 | 30.92.20.000 01.28.07.01. 01.10 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 39 и ≤ 45,5; Максимальный вес пациента ≥ 100 и ≤ 135) |  |  |  | - | Штука | 27 464,08 |
|  |  |  |  | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | ≥ 39 и ≤ 45,5 | см | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | кг | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |  |  |  |
| 3. | Кресло-коляска механическая (7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20. 000-00000039 | 30.92.20.000 01.28.07.02. 01.08 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200) |  |  |  | - | Штука | 27 464,08 |
|  |  |  |  | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |  |  |  |
| 4. | Кресло-коляска механическая (7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20. 000-00000041 | 30.92.20.000 01.28.07.02. 01.10 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 39 и ≤ 45,5; Максимальный вес пациента ≥ 100 и ≤ 135) |  |  |  | - | Штука | 27 464,08 |
|  |  |  |  | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | ≥ 39 и ≤ 45,5 | см | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | кг | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |  |  |  |
| 5. | Кресло-коляска механическая (7-02-03 Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20. 000-00000039 | 30.92.20.000 01.28.07.02. 03.08 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200) |  |  |  | - | Штука | 26 950,00 |
|  |  |  |  | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |  |  |  |
| 6. | Кресло-коляска механическая (7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20. 000-00000039 | 30.92.20.000 01.29.07.01. 01.08 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200) |  |  |  | - | Штука | 27 464,08 |
|  |  |  |  | Назначение | Комнатная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |  |  |  |
| 7. | Кресло-коляска механическая (7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20. 000-00000039 | 30.92.20.000 01.29.07.02. 01.08 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200) |  |  |  | - | Штука | 27 464,08 |
|  |  |  |  | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция | Складная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сидения | ≥ 46 и ≤ 55 | см | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | кг | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Да |  |  |  |  |  |

Объем закупки: в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ объем поставляемого Товара невозможно определить.

Максимальное значение цены контракта: 6 800 000,00 руб.

Сумма цен единиц товаров: 191 734,48 руб.

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

Требования к маркировке: наименование производителя (товарный знак предприятия - производителя), обозначение типа (модели) кресла-коляски, серийный номер кресла-коляски, дата изготовления кресла-коляски (месяц, год), артикул модификации (при наличии) кресла-коляски, рекомендуемая масса пользователя.

Требования к качеству: Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия».

Размер обеспечения заявки: 0,5 % максимального значения цены контракта.

Размер обеспечения гарантийных обязательств: составляет 5% максимального значения цены контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: Поставщик при заключении контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 30,0% от максимального значения цены контракта.

Место поставки товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

Способ определение поставщика: открытый аукцион в электронной форме.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «07» ноября 2025 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок предоставления документов о приемке и сроки приемки товара:

В течение 5 рабочих дней после поставки Товара Получателю, указанному в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию:

а) Акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям, отрывные талоны к направлениям, оформленные в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008г № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» на бумажном носителе и(или) в электронном виде.

б) Документ о приемке поставленного Товара, счет-фактура (не предоставляется в случае, если участник, с которым заключается Контракт, не является налогоплательщиком НДС) с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При этом Подрядчику необходимо формировать комплекты документов об исполнении контракта, в том числе документов о приемке товаров в единой информационной системе в сфере закупок, отдельно по каждой категории получателей (инвалидов, застрахованных лиц), а также необходимо учитывать при оформлении документов идентификацию 28 – для инвалидов (ветеранов), 29 – для застрахованных лиц.

Заказчик не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем получения документа о приемке поставленного Товара, осуществляет проверку результатов исполнения Контракта и подписывает документ о приемке поставленного Товара в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Наличие документов в составе вторых частей заявок – регистрационное удостоверение: да/нет.

Участник размещения закупки товаров, работ, услуг: любое юридическое лицо, любой формы собственности.