Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупок

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению граждан корсетами полужесткой фиксации (далее – корсет, изделие, работы).

| № п/п | Номер и наименование в соответствии с Классификацией, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н/ Код позиции и наименование по ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации ОКПД2: 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы | Описание объекта закупки | Корсет полужесткой фиксации - техническое средство реабилитации, в котором за счет гильзы происходит полужесткая фиксация позвоночника и сегмента туловища. | 246 |
|  |  | Материалы | Материалы, применяемые для изготовления корсетов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. |  |
|  |  | Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ Р 57892-2017 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ГОСТ Р 58268-2021 |  |
|  |  | Требования к выполнению работ | Выполняемые работы по обеспечению граждан корсетами должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. |  |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Допускается применять различные материалы и полуфабрикаты при условии соблюдения соответствия качества изделий требованиям нормативно-технической документации. При выполнении работ по обеспечению граждан корсетами Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке изделий. При этом, получатели не должны испытывать избыточного давления, болевых ощущений, обуславливающих нарушения кровообращения. |  |
|  |  | Требования к выполнению работ 2 | Работы по обеспечению граждан корсетами должны выполняться с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны изготавливаться в соответствии с назначением врача-ортопеда и должны предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя. |  |
|  |  | Упаковка изделий | Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |  |
| 2 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации ОКПД2: 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы | Описание объекта закупки | Корсет полужесткой фиксации - техническое средство реабилитации, в котором за счет гильзы происходит полужесткая фиксация позвоночника и сегмента туловища. | 50 |
|  |  | Материалы | Материалы, применяемые для изготовления корсетов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. |  |
|  |  | Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ Р 57892-2017 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ГОСТ Р 58268-2021 |  |
|  |  | Требования к выполнению работ | Выполняемые работы по обеспечению граждан корсетами должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. |  |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Допускается применять различные материалы и полуфабрикаты при условии соблюдения соответствия качества изделий требованиям нормативно-технической документации. При выполнении работ по обеспечению граждан корсетами Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке изделий. При этом, получатели не должны испытывать избыточного давления, болевых ощущений, обуславливающих нарушения кровообращения. |  |
|  |  | Требования к выполнению работ 2 | Работы по обеспечению граждан корсетами должны выполняться с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны изготавливаться в соответствии с назначением врача-ортопеда и должны предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя. |  |
|  |  | Упаковка изделий | Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. |  |
|  | Итого: |  |  | 296 |

Исполнитель должен предоставлять возможность обучения граждан правилам пользования корсетами.

Функциональные и качественные характеристики корсетов должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации, который составляет не менее 6 месяцев.

Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок Изделия составляет 3 месяца со дня подписания Получателем акта сдачи – приемки работ.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Место выдачи изготовленного изделия: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Пункты приема Получателей, организованные исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) приема Получателей должен обеспечивать возможность передачи Изделия Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта приема должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах приема Получателей должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Пункты приема Получателей должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения Изделия.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 40 (Сорока) календарных дней со дня получения Исполнителем направления (или реестра выданных направлений), выдаваемого Заказчиком, но не ранее «01» января 2025 года и не позднее «31» июля 2025 г. включительно.