- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Костыль с опорой под локоть 6-04-01 | 32.50.22.128/32.50.22.128-00000003 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание: | качественная | Костыли имеют устройство противоскольжения, манжету открытого типа и фиксированную опору под локоть, нескольких типоразмеров, для любого роста Пользователя, в т.ч. для детей (в зависимости от потребности Получателей). Костыли оборудованы устройством регулирования высоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение: | качественная | облегчение передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления металлических частей костылей: | качественная | алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Ширина рукоятки: | количественная | ≥ |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  | 50 |  |  | мм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Масса изделия: | количественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  | 3,0 |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Высота изделия: | качественная | в пределах 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка: | количественная | ≥ |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Костыли отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 70097-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Костыль с опорой под локоть 6-04-02 | 32.50.22.128/32.50.22.128-00000003 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие устройства противоскольжения | качественная | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение: | качественная | облегчение передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание: | качественная | Костыли имеют манжету открытого типа и фиксированную опору под локоть, нескольких типоразмеров, для любого роста Пользователя, в т.ч. для детей (в зависимости от потребности Получателей). Костыли оборудованы устройством регулирования высоты. Подлокотник не натирает и не деформирует верхнюю часть руки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления металлических частей костылей: | качественная | алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Ширина рукоятки: | качественная | ≥ |  |  |  | 25 |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | мм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Масса изделия: | количественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Высота изделия: | качественная | в пределах 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка: | количественная | ≥ |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Костыли отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 70097-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 | Костыль с опорой на предплечье 6-04-03 | 32.50.22.128/32.50.22.128-00000002 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание: | качественная | Костыли имеют несколько типоразмеров, для любого роста Пользователя, в т.ч. для детей (в зависимости от потребности Получателей). Костыли оборудованы устройством регулирования высоты. Подлокотник не натирает и не деформирует верхнюю часть руки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение: | качественная | облегчение передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления металлических частей костылей: | качественная | алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Ширина рукоятки: | количественная | ≥ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  | 50 |  |  | мм. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Высота изделия: | качественная | В пределах 1200 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка: | количественная | ≥ |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Костыли отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 70097-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | Костыль с опорой на предплечье 6-04-04 | 32.50.22.128/32.50.22.128-00000002 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие устройства противоскольжения: | качественная | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание: | качественная | Костыли имеют несколько типоразмеров, для любого роста Пользователя, в т.ч. для детей (в зависимости от потребности Получателей). Костыли оборудованы устройством регулирования высоты. Подлокотник не натирает и не деформирует верхнюю часть руки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение: | качественная | облегчение передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления металлических частей костылей: | качественная | алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Ширина рукоятки: | количественная | ≥ |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | мм. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Масса изделия: | количественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Высота изделия: | качественная | В пределах 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка: | количественная | ≥ | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Костыли отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 70097-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 5 | Костыль подмышечный 6-04-05 | 32.50.22.128/32.50.22.128-00000001 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание: | качественная | Имеют устройство противоскольжения. Костыли нескольких типоразмеров, для любого роста Пользователя, в т.ч. для детей (в зависимости от потребности Получателей). Костыли оборудованы устройством регулирования высоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение: | качественная | облегчение передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления металлических частей костылей: | качественная | алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Ширина рукоятки: | количественная | ≥ |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | мм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Масса изделия: | количественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Высота изделия: | качественная | В пределах 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка: | количественная | ≥ |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Костыли отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 70097-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 6 | Костыль подмышечный 6-04-06 | 32.50.22.128/32.50.22.128-00000001 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Описание: | качественная | Костыли нескольких типоразмеров, для любого роста Пользователя, в т.ч. для детей (в зависимости от потребности Получателей). Костыли оборудованы устройством регулирования высоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие устройства противоскольжения: | качественная | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение: | качественная | облегчение передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления металлических частей костылей: | качественная | алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Ширина рукоятки: | количественная | ≥ |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | мм | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Масса изделия: | количественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | кг |  |
|  |  |  |  |  | Высота изделия: | качественная | в пределах 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка: | количественная | ≥ |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Костыли отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 70097-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Костыли отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 70097-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2024 №744 «Об утверждении правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».