Приложение I. Описание объекта закупки.

Техническое задание.

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии в целях социального обеспечения граждан в 2024 году.

ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние

КОЗ 03.28.08.07.10 - Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 1 штука.
     Срок выполнения работ: до 22.11.2024 г.
     Сроки действия Контракта: с даты заключения государственного контракта до 13.12.2024 г.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание, доставку Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Наименование работ | Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г. | КОЗ | КТРУ | Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ | Кол-во изделий, изготовляемых при выполнении работ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии - | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | - | Характеристики: Уровень ампутации: Нижняя треть бедра; Состояние культи: Функциональная; Уровень активности: 2-3; Протезирование: Повторное; Вес пациента: 63 кг. Приемная гильза: Комбинированная с системой регулировки объема культи. Стопа: Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль: Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Дополнительное функциональное устройство: Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий. Крепление: Замок полимерного чехла. Отделочные косметические элементы: Мягкая облицовка. | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования, предъявляемые к выполнению работ.

Протезы (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ соответствует ГОСТ Р 53870-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг». Протезы должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2019, ГОСТ Р 53869-2021, ГОСТ Р 59542-2021.

Выполнение работ должно включать:

- комплекс технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление протеза;

- выдачу результата работ Получателям.

На выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями у Исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Требования к безопасности

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

Требования к сроку и объему предоставленных гарантий выполняемых работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность 12 месяцев. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 60 календарных дней.

Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания гражданина (в пределах Орловской области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию граждан (в пределах Орловской области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию граждан - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.