Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации  - специальных средств при нарушениях функций выделения (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной)

- Описание объекта закупки:

Таблица №1

| № п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара по КТРУ. ОКПД2. КОЗ* | Характеристики Товара |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | КТРУ 32.50.13.190-00006906 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный ОКПД2:32.50.13.190 КОЗ:01.28.21.01.01 НКМИ: 156410 |  | Функциональные и технические характеристики мешка | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 63 000 | Шт. |
|  |  |  |  | Наличие встроенного фильтра | Без фильтра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Функциональные и технические характеристики пластины | Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому |  | Участ-ник за-купки указы-вает в заявке кон-кретное значе-ние ха-ракте-ристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр вырезаемого отверстия |  | ⩾70 и ≤80 | мм | Участ-ник за-купки указы-вает в заявке кон-кретное значе-ние ха-ракте-ристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр предварительного отверстия |  | ≤20 | мм | Участ-ник за-купки указы-вает в заявке кон-кретное значе-ние ха-ракте-ристики |  |  |
| 2. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | КТРУ 32.50.13.190-00006906 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный ОКПД2:32.50.13.190 КОЗ:01.28.21.01.01 НКМИ: 156410 |  | Функциональные и технические характеристики мешка | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия |  | Участ-ник за-купки указы-вает в заявке кон-кретное значе-ние ха-ракте-ристики | 7 000 | Шт. |
|  |  |  |  | Наличие встроенного фильтра | Без фильтра |  | Значе-ние ха-ракте-ристики не мо-жет из-менять-ся участ-ником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Функциональные и технические характеристики пластины | Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому |  | Участ-ник за-купки указы-вает в заявке кон-кретное значе-ние ха-ракте-ристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр вырезаемого отверстия |  | ⩾80 и ≤90 | мм | Участ-ник за-купки указы-вает в заявке кон-кретное значе-ние ха-ракте-ристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр предварительного отверстия |  | ≤20 | мм | Участ-ник за-купки указы-вает в заявке кон-кретное значе-ние ха-ракте-ристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 | Шт. |

*Примечание: КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы Заказчика «Управление государственными закупками».

В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения техническими средствами реабилитации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» товар должен иметь регистрационные удостоверения.

Требования к маркировке, упаковке: Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка на потребительской упаковке  должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гарантийным обязательствам:

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставщик гарантирует, что поставляемый  Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.