Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** поставка однокомпонентных дренируемых калоприемников со встроенной плоской пластиной (далее - товар).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество, шт. |
| 21-01-01  Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  ОКПД2:  32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки  КТРУ:  32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Функциональные и технические характеристики/требования | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, с дренажным отверстием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 48 480 |
| Материал (плёнка) мешка | Многослойный, не пропускающий запах, с мягким нетканым (полимерным) покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенного фильтра | С фильтром | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прозрачность материала мешков | Непрозрачный | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| Прозрачный |
| Тип покрытия мешков | Одностороннее | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| Двухстороннее |
| Тип застежки для закрывания дренажного отверстия | Зажим | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| Встроенная застежка |
| Вид пластины | Встроенная гидроколлоидная гипоаллергенная адгезивная с защитным покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Шаблон для вырезания отверстий под стому | Вырезаемый | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |
| Готовый |
| Моделируемый |
| Максимальный диаметр вырезаемого отверстия, миллиметр | не менее 60 и не более 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр предварительного отверстия, миллиметр | не более 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Итого** | | | | **48 480** |

\**Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик): в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с отсутствием характеристик в КТРУ, невозможно точно определить качественные, функциональные и технические характеристики объекта закупки, поэтому в его описании указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которым он должен отвечать.*

Остаточный срок годности Товара на момент передачи его получателю должен составлять не менее 6 месяцев от срока годности, установленного производителем.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Изделия должны быть зарегистрированы в установленном порядке как медицинские изделия.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «03» декабря 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «03» декабря 2024 года включительно.