Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки

| Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) ОКПД2, КТРУ, КОЗ | Характеристики товара в соответствии с КТРУ |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 13-01-02 Электронный ручной видеоувеличитель ОКПД2: 26.40.33.190 - Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая КТРУ: 28.99.39.190-00000282 - Видеоувеличитель КОЗ: 01.28.13.01.02 - Электронный ручной видеоувеличитель | Тип | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 50 |
|  | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Минимальный уровень увеличения, крат | ≤5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Наличие экрана | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Размер диагонали экрана | ≥3 и <5 | Дюйм (25,4 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Количество цветовых режимов | ≥8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Вес | ≤0,3 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Интерфейс | -разъём для наушников, - слот для SD-карты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Возможность регулировки | Яркость изображения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Тип питания | - от сети, - от аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥2 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Требования к качеству товара

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовлении.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Функциональные и качественные характеристики ЭРВУ должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 7 лет. Гарантийный срок эксплуатации, предоставляемый поставщиком должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем и составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.