Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: Поставка экзопротезов молочной железы в 2025 году.

| Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2/КТРУ | Характеристика товара, работы, услуги |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значения |  |
| Экзопротез молочной железы - (8-09-01) 32.50.22.190 – Протезы органов человека, не включенные в другие группировки 32.50.22.190-00005050 – Экзопротез молочной железы | Материал изделия | силиконовый гель и полиуретановая плёнка | 400 |
|  | Размер | от 0 до 12-ого размера (правого / левого исполнения). Конкретный размер определяется самим Получателем после примерки. |  |
|  | Комплектность | не менее 2 шт. трикотажных чехлов для экзопротеза молочной железы, соответствующие форме и размеру экзопротеза. |  |

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Экзопротез молочной железы» (код 32.50.22.190-00005050) отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения Получателей. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Поставка для обеспечения получателей экзопротезами молочных (грудных) желез должна содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Поставка товара должна осуществляться путём индивидуального подбора и передачи товара Получателям в соответствии с их физическими параметрами (размерами) и индивидуальной программой реабилитации.

Экзопротезы молочных (грудных) желез должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 1, ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 5, ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 10, ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Наличие регистрационного удостоверения обязательно.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Упаковка экзопротезов молочных (грудных) желез должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, - по ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара

Гарантийный срок Товара 12 месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение гарантийного срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Курганской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Место и срок поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область (право выбора одного из способов получения Товара предоставляется получателю):

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 28.11.2025 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В календарном плане период поставки Товара в 100% объеме в субъект – Курганскую область в течении 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок действия государственного контракта по 22.12.2025 года.