|  |
| --- |
| **Приложение №1 к Извещению**Объект закупки: Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения в целях социального обеспечения граждан |
| **Наименование продукции** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** | **Обязательна к применению** | **Тип характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик по заявке** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Система (с катетером) для нефростомии | Катетер нефростомический | Вид катетер для ЧПНС  | Однопетлевой |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 182 | 32.50.13.110-00003233 |
| шт | 32.50.13.110 |
| Длина катетера |  ≥ 29 | см |   | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Количество боковых отверстий на петле |  ≥ 6 | шт |   | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Строение катетера | Боковые отверстия на петле, расположенные в шахматном порядке, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Материал катетера  | Термопластичный рентгенконтрастный полимер |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Металлический стилет для выпрямления петли катетера | Наличие |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи | Наличие |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Длина переходника для мочеприемника |  ≤ 25 | см |   | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Материал переходника для мочеприемника | ПВХ |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Размер | 2,7 мм; 3 мм; 3,3 мм; 4 мм |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Коннектор с запирательным механизмом | Наличие |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Фиксирующая муфта | Наличие |   |   | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|

Специальные средства при нарушениях функций выделения – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

**Поставщик обязан представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации) или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара**. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

 При использовании Товара по назначению не создаётся угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

 Товар соответствует требованиям государственного стандарта (ГОСТ), действующего на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация»

- ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.»

- ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- ГОСТ Р 59449-2021 «Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи»

 Товар новый, не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар свободен от прав третьих лиц.

 Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

 Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) включает:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»

*В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует, описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению техническими средствами реабилитации.*