##### Приложение № 1

#####  к Извещению о проведении электронного запроса котировок

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

|  |
| --- |
| **Объект закупки:поставка однокомпонентных дренируемых калоприемников со встроенной плоской пластиной в пользу граждан в целях их социального обеспечения** |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный / Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, с дренажным отверстием |
| 200 | 32.50.13.190-00006906  | Мешок | непрозрачный/прозрачный, многослойный, не пропускающий запах материал (пленка) |
| Шт. | 32.50.13.190 | Фильтр | С фильтром |
|  |  | Покрытие мешка | одностороннее или двустороннее покрытие из мягкого нетканого (полимерного) материала |
|  |  | Тип застежки | Зажим, встроенная застежка |
|  |  | Пластина | Встроенная гидроколлоидная гипоалергенная адгезивная пластина с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |
|  |  | Максимальные диаметры вырезаемого отверстия: |  В диапазоне ≥ 70 и  ≤ 80 мм |
|  |  | Диаметр предварительного отверстия: | ≤ 20 мм |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный / Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, с дренажным отверстием |
| 33 000 | 32.50.13.190-00006906  | Мешок | непрозрачный/прозрачный, многослойный, не пропускающий запах материал (пленка) |
| Шт. | 32.50.13.190 | Фильтр | Без фильтра/с фильтром |
|  |  | Покрытие мешка | одностороннее или двустороннее покрытие из мягкого нетканого (полимерного) материала |
|  |  | Тип застежки | Зажим, встроенная застежка |
|  |  | Пластина | Встроенная гидроколлоидная гипоалергенная адгезивная пластина с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |
|  |  | Максимальные диаметры вырезаемого отверстия: |  В диапазоне ≥ 60 и  ≤ 70 мм |
|  |  | Диаметр предварительного отверстия: | ≤ 20 мм |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный / Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, с дренажным отверстием |
| 1000 | 32.50.13.190-00006906  | Мешок | непрозрачный/прозрачный, многослойный, не пропускающий запах материал (пленка) |
| Шт. | 32.50.13.190 | Фильтр | Без фильтра/с фильтром |
|  |  | Покрытие мешка | одностороннее или двустороннее покрытие из мягкого нетканого (полимерного) материала |
|  |  | Тип застежки | Зажим, встроенная застежка |
|  |  | Пластина | Встроенная гидроколлоидная гипоалергенная адгезивная пластина с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |
|  |  | Максимальные диаметры вырезаемого отверстия: |  В диапазоне ≥ 80 и  ≤ 90 мм |
|  |  | Диаметр предварительного отверстия: | ≤ 20 мм |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный / Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, с дренажным отверстием |
| 60 | 32.50.13.190-00006906  | Мешок | непрозрачный/прозрачный, многослойный, не пропускающий запах материал (пленка) |
| Шт. | 32.50.13.190 | Фильтр | Без фильтра/с фильтром |
|  |  | Покрытие мешка | одностороннее или двустороннее покрытие из мягкого нетканого (полимерного) материала |
|  |  | Тип застежки | Зажим, встроенная застежка |
|  |  | Пластина | Встроенная гидроколлоидная гипоалергенная адгезивная пластина с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |
|  |  | Максимальные диаметры вырезаемого отверстия: |  ≥ 100 мм |
|  |  | Диаметр предварительного отверстия: | ≤ 20 мм |

\*В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует, описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также для достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.

**Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки**

***Срок поставки Товара:*** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 12" декабря 2024 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

***Требование к сроку годности товара:*** срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

***Место поставки Товара:***Ярославская область

***Количество рабочих дней для выборочной проверки поставляемого Товара:*** 2 рабочих дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Ярославской области).

***Требования к порядку поставки:*** Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).