**1.Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению в 2024 году получателей специальной одеждой.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара | ОКПД2/  КТРУ/  КОЗ | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики к заявке |
| 1 | Ортопедические брюки | 14.12.30.170 - Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная /14.12.30.170-00000002 – Ортопедические брюки /  03.28.12.01.02 – Ортопедические брюки | 999 | Ортопедические брюки  Описание функциональных и технических характеристик | Изделие, предназначенное для Получателей, пользующихся креслами-колясками  Ортопедические брюки свободны в области талии и бедер. В боковые швы вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк собран на резинку и застегивается с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк может быть расширена для предоставления пользователю возможности использования памперсов. В области колен сделаны специальные вытачки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы расположены над уровнем колена. По низу изделий предусмотрены манжеты для удлинения брюк по мере физиологического роста (для ребенка-инвалида). На задней части брюк вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк соответствует антропометрическим особенностям сидящего в коляске человека. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Изготовление по индивидуальным типоразмерам с учетом анатомо-функциональных особенностей Получателя.  Возможно индивидуальное изготовление.  Брюки изготовлены из материалов, безопасных для здоровья Получателя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Ортопедические брюки | 14.12.30.170 - Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная /  14.12.30.170-00000002 – Ортопедические брюки /  03.29.12.01.02 – Ортопедические брюки | 1 | Ортопедические брюки  Описание функциональных и технических характеристик  Материалы Изделия | Изделие, предназначенное для Получателей, пользующихся креслами-колясками  Ортопедические брюки свободны в области талии и бедер. В боковые швы вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк собран на резинку и застегивается с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк может быть расширена для предоставления пользователю возможности использования памперсов. В области колен сделаны специальные вытачки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы расположены над уровнем колена. По низу изделий предусмотрены манжеты для удлинения брюк по мере физиологического роста (для ребенка-инвалида). На задней части брюк вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк соответствует антропометрическим особенностям сидящего в коляске человека.  Изготовление по индивидуальным типоразмерам с учетом анатомо-функциональных особенностей Получателя.  Возможно индивидуальное изготовление.  Брюки изготовлены из материалов, безопасных для здоровья Получателя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Специальная одежда должна соответствовать требованиям:

* ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;
* ГОСТ Р 54408-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия;
* ГОСТ Р 55639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования безопасности.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Материалы, применяемые для изготовления специальной одежды не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

* ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro,
* ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Работы по обеспечению получателей специальной одеждой должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**3. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг:** Выполнить работы и выдать Получателям изделия (ортопедические брюки) в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 22 ноября 2024г.

Предоставить право выбора Получателю способа обеспечения изделием (по месту жительства или в стационарных пунктах).

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя на территории Нижегородской области (режим работы не менее 40 часов в неделю).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему получателей в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя, оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств.

**4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему:** Исполнитель гарантирует, что Изделия, поставляемые в рамках настоящего Контракта, являются новыми и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 40 дней со дня выдачи его Получателю или с начала сезона. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделия.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.